## 零配件
中山大学附属肿瘤医院资产采购市场调研报价表
项目名称：不锈钢篮筐采购项目
报价公司： |  |  |  | 报价日期：
联系人、电话： |  |  |  | 邮箱： |  |  |  | 质保时长：
盖章：
注：请在下表填写单价，价格会自动计算。该报价需含设计费、安装费、运输费及税费等。所响应的产品应符合“材质和参数要求”，并如实填写所响应的产品尺寸、图片、品牌和型号。
序号 | 产品名称 | 参考尺寸（请填写所响应的产品尺寸） | 材质和参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 参考图（如响应其他品牌，请替换图片） | 备注（请备注所响应的品牌和型号）
1 | 单层内窥镜清洗筐 | 550*255*60mm（单层带盖，卡孔硅胶垫） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢； 2.线径：∮4.0mm和∮1.0mm； 3.网孔：单层5*5mm， 4.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害； 4.结构：由上盖、底盘和硅胶器械固定装置组成，上盖可锁紧，确保腔镜安全放置； 5.配4排硅胶卡槽（奶瓶嘴材料环保，拉力强）,自带固定装置，无需螺钉等固定，卡槽可拆卸，以适应不同型号的腔镜； 6.篮筐带盖，具有锁扣功能； 7.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 |  | 17
2 | 双层内窥镜清洗筐 | 550*255*105mm（双层带盖，卡孔硅胶垫） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢； 2.线径：∮4.0mm和∮1.0mm 3.网孔：双层5*5mm， 4.结构：由上盖、底盘和硅胶器械固定装置组成，上盖可锁紧，确保腔镜安全放置； 5.配4排硅胶卡槽（奶瓶嘴材料环保，拉力强）,自带固定装置，无需螺钉等固定，卡槽可拆卸，以适应不同型号的腔镜； 6.篮筐带盖，具有锁扣功能； 7.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 |  | 38
3 | 三层内窥镜清洗筐 | 550*255*145mm （三层带盖、卡孔硅胶垫） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢； 2.线径：∮4.0mm和∮1.0mm 3.网孔：三层5*5mm， 4.结构：由上盖、底盘和硅胶器械固定装置组成，上盖可锁紧，确保腔镜安全放置； 5.配4排硅胶卡槽（奶瓶嘴材料环保，拉力强）,自带固定装置，无需螺钉等固定，卡槽可拆卸，以适应不同型号的腔镜； 6.篮筐带盖，具有锁扣功能； 7.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 |  | 18
4 | 超细密牙针清洗篮筐（小号） | 100*100*40mm（带盖、双层密网，内层超细密网） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢； 2.线径：∮0.9mm、∮0.4mm和∮3.0mm钢线； 3.网孔：1.8*1.8mm（外层）1.0*1.0mm（内层）。 4.篮筐带有盖子，具有锁扣功能。 5.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 |  | 2
5 | 精密清洗篮筐（最小号） | 80*80*40mm（带盖） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢； 2.线径：∮0.9mm和∮3mm钢线； 3.网孔：1.8*1.8mm。 4.篮筐带有盖子，具有锁扣功能。 5.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 |  | 10
6 | 精密清洗篮筐（小号） | 100*100*60mm（带盖） |  |  | 45
7 | 精密清洗篮筐（中号） | 210*150*50mm（带盖含硅胶垫） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢+医用级别硅胶； 2.篮筐线径：∮0.9mm和∮3mm钢线； 3.网孔：1.8*1.8mm。 4.篮筐带有盖子，具有锁扣功能； 5.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 6.硅胶垫可有效保护手术器械在转运和灭菌过程中不受损伤； 7.硅胶垫可耐受高温高压蒸汽灭菌及各种低温灭菌方式。 |  | 15
8 | 腔镜镜头清洗篮筐（大号） | 460*85*60mm（带盖、卡孔硅胶垫） | 1.材料：整体采用医用级别304不锈钢+医用级别硅胶； 2.篮筐线径：∮1.0mm和∮4mm钢线 3.网孔：5.5*5.5mm，网孔尺寸识差为1.5mm＋0.5mm。 4.篮筐带有盖子，具有锁扣功能； 5.采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮；耐酸碱腐蚀。 6.硅胶垫可有效保护腔镜镜头在包装、灭菌、储存及使用、回收过程中不受损伤； 7.硅胶垫可耐受高温高压蒸汽灭菌及各种低温灭菌方式。 |  | 15
合计 | [6 empty] | 0