## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202322-检验科-巨细胞病毒IgM、IgG抗体检测试剂盒市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
巨细胞病毒IgM、IgG抗体检测试剂盒技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ★需对所有试剂项目报价，若漏项属于不符合调研需求。
2 | ★全部试剂均需要有注册证。
3 | ★用途：主要用于定性检测人体血清和血浆中的巨细胞病毒IgM抗体及IgG抗体（提供说明书佐证），检测方法：化学发光
4 | ★ 适用机型：适用于化学发光免疫分析仪（优先黄埔院区现有化学发光平台，罗氏全自动化学发光免疫分析仪，亚辉龙全自动化学发光免疫分析仪，雅培全自动化学发光免疫分析仪）
5 | ▲IgG检测下限：≤0.5U/mL，精密度：CV≤10%，定标稳定期：在分析仪上使用同一试剂盒定标稳定期≥21天，试剂待机稳定性：≥14天，定标方法： 2点定标，3点定标或6点定标，维修服务：响应时间为接到报修2h内
6 | ★项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T403-2012的要求；检测系统不精密度要求：以能力验证/室间质评评价界限作为允许总误差（TEa）,重复性精密度<1/4Tea, 中间（室内）精密度<1/3Tea
7 | ▲参加卫生部室间质评实验室数排名前六，需独立分组。