## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202325-分子诊断科-NGS检测市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
NGS检测技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ★自动化、高标准化：自动建库仪要匹配所提供的试剂；能自动完成文库构建或上机测序等各步骤；需配备上机测序仪、生信分析服务器及实验全流程所涉及的设备（可根据实际检测数量，对应增加设备数量）。
2 | ★室内质控：配套有阴阳性质控品，质控品可直接作为模板使用。室间质评：需提供室间质评的检测试剂。
3 | ★试剂要求：由于日检测量有波动，为避免试剂浪费，必须支持按需使用试剂。试剂批次稳定，批间差异小。有注册证优先考虑。
4 | ▲设备注册证（注册证或备案证） |  | 需要提供佐证材料
5 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
6 | ▲样本处理及检测通道：自动化建库仪，通量至少16通道。