## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202519-检验科-血栓三项试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202519-检验科-血栓三项试剂盒设备及试剂技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
血栓三项分析仪器调研参数
1 | ★方法学：化学发光法；
2 | ▲测试速度：单模块不低于200测试/小时；
3 | 检测样本：血浆；
4 | 样本位：支持随时连续进样，有急诊优先功能；
5 | 样本针：具备液面探测、凝块探测、气泡探测等功能，如采用专用TIP头吸样，可以连续加载；如采用钢针吸样，样本针携带污染率不高于10PPM，并提供佐证材料；
6 | ▲试剂可在机24小时冷藏，超出检测上限可自动稀释；
7 | 支持所有耗材在线装载无需中断样本检测，支持双向LIS通讯。
血栓三项试剂调研参数
1 | ★所报产品具有试剂注册证；
2 | ▲所报项目必须包含凝血酶-抗凝血酶III复合物（TAT）、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）、血栓调节蛋白（TM），不可缺项；
3 | ★方法学：化学发光法；
4 | ▲试剂有效期不低于12个月，试剂盒需内附校准品或质控品，无需另外采购；试剂开瓶后在2 ～8 ℃稳定性不低于28 天；有小包装试剂规格供选择；试剂校准曲线稳定时间不少于28天；
5 | ▲重复性：批内不大于10%，批间不大于15%；
6 | 试剂具备优秀的抗干扰能力，抗干扰物质的种类越多越好，浓度越高越好；提供试剂说明书等证明材料；
7 | 为满足实验室比对需要，广东省内至少有三家以上用户，优先选择广州市内有开展用户的品牌，提供必要的证明材料，如发票、中标合同等。
8 | 优先选择试剂可独立成组且通过相关临检中心（国家卫健委、广东省或其他省份）举办的室间质评活动，并提供相关证书。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。