## 试剂参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202520-分子诊断科-高通量检测试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
人类肠癌多基因突变高通量检测试剂盒-试剂技术参数响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★方法学：高通量测序。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
2 | ★检测试剂盒必须获批国家药品监督管理局（NMPA）三类注册证，获批说明书针对结直肠癌，需包含大于等于3个基因的突变。
3 | ★设备需与试剂获批时相匹配，生信分析软件及设备需具有注册证。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
4 | ★结算要求：按实际报告例数结算。
5 | ★室内质控：配套有阴阳性质控品，质控品可直接作为模板使用。室间质评：需提供室间质评的检测试剂。室间比对：需提供室间比对的检测试剂。
6 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 设备参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202520-分子诊断科-高通量检测试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
人类肠癌多基因突变高通量检测试剂盒-配套设备技术参数响应表
序号 | 设备参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★须提供测序全流程的配套设备，且所有设备与获批证书上要求的型号一致，设备需要有注册证。
2 | ★须提供高质量的免费维保服务，包括仪器的安装、调试及免费的技术培训服务，保证零配件供应及仪器的软件免费升级等。供应商应提供仪器专用洗液，定期校准仪器，及时更换相关配件。
3 | ★须根据实际检测工作量，按比例增加相应配套设备。
4 | ★若分析设备需要增设转换接口，其费用由试剂供应商承担。
5 | ▲分析设备及分析软件有注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。