## 肿瘤医院
中山大学肿瘤防治中心资产采购市场调研报价清单
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 报价日期：
盖章：
注：请在下列产品的“单价报价”栏填入报价，其余空格不可改动，报价金额会自动生成。该报价需含设计费、运输费、安装费、售后服务费、税费等。
序号 | 资产名称 | 参考尺寸 (Wmm*Dmm*Hmm) | 单位 | 预估采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准（参考） | 计算方式 | 响应品牌/型号 | 响应图片
1 | 身高体重测量仪 | 总高度不超过2.4米 | 台 | 2 |  | 0 | 参考身高范围： 20-210cm， 分度值：0.5cm或0.1cm可调 参考体重范围： 2.0-300KG，分度值：0.1kg或0.01kg可调 测重传感器：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器 LED显示： 高清LED显示屏，待机显示时间日期温度； 语音播报：语音提示测量步骤，播报测量结果； 数据通信：标配RS232接口，选配：蓝牙(4.0或2.0)接口； 系统兼容： 医院电脑、APP、会员管理系统、健康管理系统等； 外形设计： 测量、显示一体化，造型美观大气，符合人体工程学； 测量速度： 快速精准测量，测量身高体重600次/小时； 操作：便捷易操作 | 按套计算
合计 | [5 empty] | 0