包组2 采购需求

- 总体要求：

★1、投标人须对本包组的采购标的进行整体报价，任何只对本包组采购标的其中一部分内容、数量进行的报价均为无效报价。

▲2、提供所投设备生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅片工作站 | 34台 | 68万元 |
| 2 | 液晶显示器 | 34台 |  |

二、技术参数：

（一）阅片工作站：

★1、商用工作站产品，在官网或产品认证中证明投标机型为工作站产品（需提供证明材料）

★2、主板CPU：Intel W680及以上芯片组、I9-13900K及以上

★3、内存：≥32G DDR5内存，提供≥2个内存槽位（最高运行频率为4400）

4、显卡：≥T400_4GB显卡

5、声卡：集成声卡

6、硬盘：≥1TB M.2 NVME SSD

7、网卡：集成1000M以太网卡

8、键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标

9、USB接口：USB 3.2 接口≥5个、且至少Type-C 3.2 接口≥1个、音频二合一接口≥1个、DP接口≥2个、HDMI接口≥1个

10、拓展槽：≥3个PCIE槽位

11、功能：支持仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供证明材料）

12、授权函：提供原厂针对本项目的售后服务承诺函加盖厂商投标公章

13、预装Windows 10正版操作系统

★14、以上配置均为原厂出厂配置，非自行拆改配产品，可由生产厂家物流直接发货到医院（须提供承诺函）。

（二）液晶显示器：

1、 ≥23.8英寸显示器， IPS面板，分辨率≥1920*1080

2、 可视角度上下、左右≥178°，底座支持上下左右调节，垂直旋转，支持俯仰调节，支持VGA\HDMI\DP接口；

3、 原生硬件低蓝光；99% sRGB色域

4、 与工作站同品牌

三、商务需求：

（一）交货要求

1. ★交货、安装时间：合同签订并接到招标人发货通知之日起30日内。（合同签订时间预计在2026年7月，请各公司充分评估后报价，报价一旦提交，不可修改）

2. 交货及安装地点：中山大学肿瘤防治中心（指定地点）。

3. 投标人应符合相关的国家或行业标准规定将货物加以包装运输，防止磕碰、划伤和污损，确保货物安全无损运抵招标人指定收货地点。

4. 投标人负责合同产品的安装，一切费用由投标人负责。

5. 投标人须安排有相关产品安装经验的工程师进行现场货物安装，安装标准应符合我国有关技术规范和标准。

6. 投标人在安装过程中，应采取足够防护措施，保证招标人设施、设备完好无缺，并不得干扰和影响招标人正常工作。

7. 投标人对运输货物、人员等进行购买相关保险，费用由投标人承担支付。

（二）质量要求

1. ★投标人应保证所提供的货物是原厂制造、全新未使用过、经出厂检测合格的产品，并采用符合国家标准的材料制造而成，且须完全符合本需求里规定的质量及技术要求。

2. 投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3. 产品质量保证，保证所提供产品为原厂的全新（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等）。产品出厂符合中华人民共和国相关的国家标准和国际标准。

（三）验收要求

1. 中标人提供的货物应完全符合国家相关质量标准。

2. 中标人交付的货物应当完全符合本项目招标文件所规定的规格要求。中标人提供的货物不符合合同规定的，招标人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

3. 验收时间：自设备安装调试正常之日起，设备正常运行30天后，按招标人要求办理验收手续。

（四）付款方式

1.设备验收合格，出具验收报告且收到成交供应商提供的有效发票后20天内支付合同总金额的95%款项。

2.保修期结束后20天内支付合同总金额的5%款项。

3.原则上自收到中标人开具的增值税普通发票且项目满足合同支付条件的，10个工作日内将资金支付到中标人账户；对于不满足合同约定支付条件的，中标人须按要求完善，满足支付条件后，在10个工作日内将资金支付到中标人账户。

（五）保修要求

1. 质量保修期（简称“保修期”），保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，提供售后服务承诺书，承诺自验收合格之日起由厂家提供5年免费保修期。

保修期满后终身维护保养，更换零配件只收配件费，不收上门费、人工服务费等。终身提供的软件升级，所产生费用包含在投标报价中。

2. 设备的保修期间：

2.1. 保修期内中标人提供上门服务，自招标人维修通知后提供2小时内响应服务，24小时内到达现场；

2.2.如因产品质量问题，超过3日无法修复的：

2.2.1.中标人应书面提供设备故障的解决方案，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在限定时间内解决。

2.2.2.中标人须保证有足够的设备运行所需的维修备件，以及时解决故障。若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长3天。停机时间须经双方书面确认。

2.2.3 本项目保修期内的所有费用均包含在本次投标报价中，招标人不再另行支付。

3. 中标人提供有关操作方面培训，培训用户直至能完全独立操作；

4. 中标人提供设备的定期维护和保养服务，≥2次/年；

5. 设备保修期后：

5.1.中标人提供上门服务，自招标人电话或传真通知之时起2小时内响应，24小时内保证到现场检查故障和问题。

5.2.中标人应书面提供设备故障的解决方案和报价，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在限定时间内解决。