中山大学肿瘤防治中心

医院耗材智能入库结算项目用户需求

一、软件需求

（一）系统对接模块

需实现与医院现有信息系统（HOP系统）的深度数据对接，核心目标如下：

1.1统一供应商送货数据的信息化交付标准，规范所有供应商向医院药库交付的送货数据（含订单明细、耗材基础信息、配送凭证等）；

1.2打通供应链“供应商-医院药库”的点到点信息流，确保单据信息（如采购订单、配送单）实时、准确传输至OCR识别平台，为后续收验校验提供数据基础。

1.3 OCR系统采集图片（实物、单据、检验报告等图片）近期回传至本地服务器，完成收验前端产品管理和追溯闭环。远期通过用友对接模块，回传至医院服务器并通过HOP系统调用，形成产品管理可追溯闭环。

（二）器械收货核心模块

2.1供应商自助核验

支持供应商到货后自助进行前期收验工作，供应商将商品扫描识别后系统自动进行解析、匹配、打标等工作，医院验收人员可以远程通过PC直接进行查看采集的图片以及识别匹配结果，审核通过后赋码打标签，可以部署多台设备实现收验并行，极大提升收验效率和准确率。

2.2人脸验证登录

支持人脸图像与人员账号的关联管理（含新增、修改、解绑人脸信息）；登录时通过设备摄像头完成人脸识别，系统自动核验并匹配对应人员的操作权限；基于权限差异化开放功能：如“扫描录入”“核对校验”“查询追溯”等操作，确保操作合规性。

2.3单据查询

支持查询两类单据：供应商预回填的配送单据、现场临时创建的收验单据；查询方式：支持扫描单据条形码/二维码，或手动输入订单号/配送单号，快速调取单据完整信息（含订单明细、耗材清单、供应商信息等）。

2.4 OCR信息提取及收验货多重数据校验匹配

信息采集：通过扫描耗材标签/包装，利用OCR技术自动识别并提取实物关键信息，全品类识别：支持器械耗材外包装及合格证上关键字段及各种格式UDI的识别解析，可精准识别解析产品名称、规格型号、批号、生产厂家、生产日期、效期、注册证号、序列号、UDI（一维、二维、多段拼接）等核心信息。

多重校验：将OCR提取的实物信息，与系统内订单单据、医院信息系统（HOP）中对应耗材的基础信息进行多重校验匹配实现智能匹配核验：根据识别解析结果自动匹配单据信息进行收验，匹配的逻辑及规则可以前台进行自定义，节省人工核验实物找单的环节，解决人工找单易错易漏的问题。

差异提示与处理：匹配单据后将实物信息、单据信息、UDI信息进行交叉比对核验，提示收验人员品名、规格、批号、生产日期、效期、厂家、序列号等关键字段是否存在差异，无需人工核验。实时显示匹配结果（一致/差异）及差异项（如批号不匹配、有效期不符），支持人工干预选择匹配单据；校验通过后，系统自动完成耗材收验流程。

2.5普通标签打印（暂无FRID需求）

耗材收验完成后，HOP确认收验，赋码并触发标签打印功能：同步打印普通纸质标签；同时将收验数据（含标签关联信息）实时同步回传至本系统以备下一步核验，确保数据一致性。

2.6送货单（已签字联）、报关单及质检报告采集（可选项）

收验流程结束后，需采集该配送单下所有耗材的合规文件：

采集方式：支持扫描送货单（已签字联）、纸质报关单/质检报告，或上传电子图片（支持JPG、PNG格式）；

信息绑定：系统自动将采集的送货单（已签字联）、报关单、质检报告与对应批次耗材/订单的信息进行关联绑定，形成批次级合规档案。

2.7数据看板

提供可视化实时数据监控功能，展示维度包括：收验核心数据：累计收验数量、待处理异常数量及异常类型（如信息不匹配、单据缺失、合规文件未上传）；收验效率数据：每小时收验量、当日/当月收验总量、收验完成率；数据支持实时刷新，助力管理人员掌握收验进度与异常情况。

多维度报表查询与统计功能，支持按时间（日/周/月/季度）、供应商、耗材类别等条件筛选，具体包括：供应商到货数据报表：统计供应商到货品种数量（按耗材类别细分）、到货总件数；统计供应商累计到货次数、各批次入库金额（支持金额排序与汇总）；收验效率及准确率报表：统计不同供应商、单件/批次耗材的识别匹配平均耗时、收验平均耗时；统计识别匹配异常数据（按异常类型分类：如UDI码不匹配、批号错误、有效期不符）及异常率；耗材消耗数据报表：统计指定周期内消耗耗材的金额（按科室/耗材类型汇总）、消耗数量（支持按高/低值耗材分类），支持消耗趋势图表展示与数据导出（HOP对接后可选）。

2.8收验台账

实时查询功能：支持按收验时间、耗材类型、供应商、批次号等维度查询收验结果，确保台账数据与医院信息系统实时同步、完全一致；

导出功能：支持将收验结果按筛选条件导出（支持Excel格式），满足统计、审计需求。

2.9影像存储管理及影像实时查看

收验影像实时查看：收货后所有操作及商品扫描影像都可以实时追溯（近期OCR收验端，远期HOP系统端），使得收验环节更合规。申请医院服务器空间,如需要应提供RAID磁盘阵列进行数据容灾，收验数据及图片可以安全保存在内网环境并可以实时调取查看。植入类耗材送货单影像永久保存，非植入类耗材送货单影像保存5年以上。（《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号））

合规文件管理：支持按批次号、耗材编码、采集时间等维度查询已采集的报关单、质检报告，支持对报告信息的修正（操作留痕）及筛选导出；

过程影像管理：支持查询收验过程中留存的耗材标签识别图片、人脸登录验证记录图片，影像文件需长期存储且可追溯。

2.10高值耗材手持终端（PDA）移动核验

支持全品类耗材收验：支持OCR设备端和PDA移动端双端收验；对于高值耗材可以直接用OCR设备收验，中低值大件商品可以用PDA收验

高值耗材移动核验：医院验收人员通过PDA设备扫描实物标签码（如条形码/二维码）及UDI唯一标识码，系统自动调取订单信息与扫描数据进行实时比对，完成实物信息核验（确保规格、批号、UDI码与订单一致）；

2.11低值耗材手持终端（PDA）移动验收

验收人员通过PDA扫描低值耗材实物69码或代理商自贴预制码（反向赋码），系统自动匹配对应采购订单，核验通过后直接完成入库操作，并将入库数据实时同步至医院信息系统（HOP），实现“核验-入库”流程闭环。

二、硬件需求

| OCR 智能收验工作站算法模块 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 参数 |
| 实物视觉识别 | 单个实物识别速度1秒，实物识别完成到匹配弹窗共计2秒； 数据量限制:待收货数目400条以内2秒，400-800条3秒； 实物提取信息准确率印刷体字符≥95%。准确率主要指在收验过程中，能准确提取出需要的信息内容，计算方式:排除供应商未回填订单或回填订单错误情况及下述实物特殊情况，高值耗材实物提取信息准确率=(品名识别正确条目数/收货条目数+规格型号识别正确条目数/收货条目数+生产日期识别正确条目数/收货条目数+效期识别正确条目数/收货条目数+批号识别正确条目数/收货条目数+UDI识别正确条目数/收货条目数)/6*100%。 当收验的实物出现以下情况，识别结果不计入准确率统计范围: ①新品种首次出现 ②商品上文字印刷重影等模糊现象 ③由于文字褪色、文字印章墨水不足等原因导致文字部分缺失不可分辨 ④由于印章重叠、文字彼此重叠等导致文字被遮挡 ⑤产品包装表面扭曲、反光、透明 ⑥字段名与字段值位置混乱，字段值未紧跟字段名之后 ⑦有效信息未遮挡，清晰可见 |
| 批量条码识别 |  |
| OCR 智能收验工作站硬件模块（2套） |  |
| 名称 | 参数 |
| 扫描仪 | 馈纸扫描方式，一次通过双面扫描，感光元件：CMOSCIS，扫描速度：65ppm/130ipm（200/300dpi黑白/灰度/彩色）*1，分辨率：600x600dpi，最大扫描幅面：A4 |
| 主体外壳机身 | 工作站台面宽度6300mm，长度6100mm，机柜部分宽度6000mm，长5500mm，高≥6500mm（不含一体机及支架高度）。 可扫描区域长4900mm，宽3400mm。 镜面拍摄（镜头自下向上拍摄）。 |
| 传感器 | GTE6，24V，漫反射光电 |
| 相机 | C口读码器，2000W分辨率，最大处理帧率20fps，最大读取速度36个码/秒 传感器类型CMOS，卷帘快门，像元尺寸2.4µm×2.4µm，靶面尺寸1”，分辨率5440×3648，曝光时间16μs~500ms，增益0dB~40dB，黑白/彩色黑白，外形尺寸109.5mm×64.4mm×109mm |
| 镜头 | 8mm，F1.8，1"，1200万分辨率，C接口镜头，光学畸变-4.12%，最近摄距0.3m |
| 光源系统 | 条形光源，白光，峰值波长/色温：6200K-6700K，外形尺寸：612mmx33.5mm |
| 电控系统 | 电源：NDR-240-24，PLC：S7-12006ES7211-1AE40-0XB0DC/DC/DC，光电开关：Gte6-P1211 |
| 工控机 | RTX4060ti@16G，13600KF，32GDDR5,512GSSD，RTX4060ti@16GGPU |
| 一体机 | 触摸屏一体机，≥27英寸触摸屏，十二代i516G512G |

| 配套产品配件（配件参数按用户需求灵活配置） |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 扫描打印一体机 | 2台 |
| 电子数据看板（40寸以上） | 1台 |
| 配套台式电脑 | 2套 |
| PDA | 4部 |
| 标签打印机 | 2台 |
| 转接头双头HDMI | 2条 |
| HDMI转VGA | 2条 |
| 8口交换机 | 2台 |
| 网线 | 2条 |
| 标签打印机加长线 | 2条 |
| 无线键鼠 | 2条 |
| 扫描仪加长线 | 2条 |
| HDMI线 | 2条 |

三、售后服务要求

服务范围：提供至少1年的免费维护保修服务，涵盖软件功能故障修复、硬件设备（如扫码枪、摄像头、打印机）故障维修；

服务承诺：需出具加盖厂商公章的书面承诺函，明确服务响应时限（如4小时内远程响应、24小时内现场处理，节假日无休）、故障解决时限等核心条款；

培训驻场：上线初期人员驻场进行培训及协助自助收验工作。