中山大学肿瘤防治中心聚焦超声肿瘤消融机维保采购项目采购公告

- 采购项目一览表

| 项目编号 | 维保设备名称 | 启用时间 | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算 （人民币/元） | 服务期 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM2500841 | 聚焦超声肿瘤消融机 | 2019年 | 上海爱申 | HIFUNIT9000 | 1台 | 199,000.00 | 1年 | 院内议价 |

- 采购内容

本项目为中山大学肿瘤防治中心微创介入科聚焦超声肿瘤消融机一年期维修保养服务。服务商（维保单位）必须按国家、行业的标准及中心要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

维保服务要求：

- 维保期内，需对项目内容所述的仪器设备，即聚焦超声肿瘤消融机（不含彩超）提供维护保养、维修服务，即定期对仪器设备进行维护保养、在仪器设备故障时及时提供维修服务；

- 在线技术支持：7*24小时资深工程师在线技术支持与答疑，并提供工程师的联系方式。

- 响应时间：接设备报修后2小时内响应（在线技术支持，明确解决方案），如遇远程无法解决的问题，维修工程师须在48小时之内到达现场解决问题。

- 维保期内，每年提供至少1次有计划性的保养服务；

- 维保期内，每年至少上门2次，检修仪器状态，保障设备正常运行；制定设备预防性保养计划；按照保养计划更换损耗部件；按照厂家标准进行全面调校和维护；确认各项技术指标及性能达标；做好保养记录并记录设备状况。

- 定期巡检与维护保养：包括设备清洁、安全检查、质量检查、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、预防性维护及确保系统能按照制造商产品规格运行的其他维护，并定期提供维护保养报告。供应商应至少提前5个工作日通知甲方用户保养时间，以便于院方安排工作。

- 供应商应保证提供设备制造商统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级，并保证所有使用软件为最新版本。

- 设备保修更换的配件均为原厂提供的全新配件，由经原厂培训合格有资质的工程师上门服务。

- 维保期间，本项目设备的维修响应及现场服务工作，必须由经设备制造商官方培训考核合格、具备对应服务资质的售后工程师全权负责实施。维修服务后，由售后工程师出具产品维修验收单并交由院方签字确认。

- 设备开机率全年须达到95%以上(以工作日248天计算)，如有不足时需通过以1:2方式来延长保修期，即不足1天需延长2天补偿。

- 院内议价采购方式及定向邀请供应商情况说明：

- 聚焦超声肿瘤消融机（HIFU）是我中心开展无创肿瘤治疗的核心精密医疗设备，属于前瞻性技术设备，具备极高的技术壁垒，其运行稳定性、治疗精准性直接关乎临床诊疗工作的连续性、安全性及最终治疗效果。经使用科室推荐和市场调研，上海爱申科技发展股份有限公司是该设备的唯一制造商和原厂售后服务供应商，现定向邀请上海爱申科技发展股份有限公司使用院内议价采购方式执行该项目。

定向供应商：上海爱申科技发展股份有限公司

地址：上海市浦东新区瑞庆路590号

公示期限：自发布公告之日起5个工作日内

四、联系方式

- 单位名称：中山大学肿瘤防治中心

- 采购部门：设备科

- 联系人：吴老师

- 地址：广州市越秀区先烈南路23号华泰翠园楼413室

- 联系方式：020-87343699

- 邮箱：wuyou@sysucc.org.cn

- 采购管理部门：采招办

- 地址：广州市越秀区先烈南路23号华泰翠园楼501室

- 联系人： 麦老师

- 联系方式：020-87345580

- 邮箱： maizm@sysucc.org.cn