中山大学肿瘤防治中心血流动力学监护平台采购项目市场调研公告

各位供应商：

中山大学肿瘤防治中心因工作需要，现对手术麻醉科血流动力学监护平台采购项目进行市场调研，欢迎有相关产品且具有合法合格资质的供应商积极报名。（注：本次市场调研不是采购邀请函，也不是中标资格遴选。项目负责人会根据报名情况，组织后续的论证、调研）

项目内容如下：

一、项目名称：中山大学肿瘤防治中心血流动力学监护平台采购项目

二、项目需求：

拟采购1台血流动力学监护平台，用于对麻醉病人进行连续血流动力学监测。具体需求如下：

1.采用动脉压力波形分析法（APCO），通过外周动脉与动脉导管连接，对患者血流动力学指标进行连续监测。

2.设备具备自动校准功能，通过录入的病人信息（年龄、性别、身高、体重）自动校准，连续监测。

3. 监测参数包括：

3.1 心功能参数：心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）；

3.2 前负荷参数：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV）；

3.3 后负荷参数：外周阻力（SVR）、外周阻力指数（SVRI）；

3.4 压力参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（SYS）、舒张压(DIA)。

三、供应商资格

1.供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2.供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

四、报名须知

1.报名时间：自公告发布之日起5个工作日内。

2.报名资料提交：本项目需提交电子版资料，将加盖公章的报名资料扫描件，发送至wuyou@sysucc.org.cn，邮件命名：中山大学肿瘤防治中心无创血流动力检测系统采购项目报名资料。

3.报名资料及要求（加盖公司红色公章）：

1）生产厂商资质（营业执照、医疗器械生产许可）

2）代理商资质（营业执照、医疗器械经营许可）

3）厂家的代理授权（代理商提供）

4）产品资料（医疗器械注册证、配置清单、技术参数、彩页、说明书）

五、联系方式

联系人：吴老师

联系电话：020-87343699

中山大学肿瘤防治中心

总务处设备科