## 登记表
设备科招标项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人 | 联系电话
2021-12-30 | 真空采血管自动脱盖机 | 24 | A032017临床检验设备 | 一、智能操作： 1）一键式操作：操作简单，全自动检测，脱盖，能够实现无人值守自动运行。 2）断电记忆：重启后继续完成未完成的作业任务。 3）显示：LCD 触摸显示屏，界面直观友好。 4）监控：实时监控仪器运行状态，自动检测，直观的提示及报警功能。 二、高效： 1）脱盖速度：≥ 1800 个/小时，整排脱盖。 2）容量：3 个试管架同时上机，一次可上机 120 个标本以上。 三、安全：▲ 1）生物安全：脱盖过程的气溶胶过滤处理。（注册证中产品结构包括生物安全模块，且有整机的生物安全验证报告） 2）进出样方式：独立的标本进出样通道。 3）标本安全：采用纯电动的驱动方式，柔性夹持脱盖，微振动，避免对标本离心干扰。 4）电气安全：漏电保护：漏电跳闸，过流跳闸功能； 5）隔离保护：主流回路与电网隔离。 6）环境安全：独立封闭的胶塞收集区。 四、兼容：▲ 1）兼容 75/100 的采血管，并进行自动识别，同一个试管架上可同时放置 75/100 的采血管。 2）能够对除旋盖方式外，常用的胶塞，安全帽进行脱盖。 3）兼容玻璃管和塑料采血管。 4）试管架能够用作实验室常用试管架，每架可放置 40 个标本 |  | 赵老师 | 87343131转805
2021-12-30 | 微波消融仪 | 9.98 | A032099 其他医疗设备 | 适用于肝脏肿瘤的经皮、腔镜和开腹手术的微波消融治疗 |  | 龚国丽 | 87343131转809
2021-12-30 | ICG清除率检查仪 | 80 | A032017临床检验设备 | 用于定量评估肝脏储备功能，以评估患者在手术的耐受性 |  | 龚国丽 | 87343131转809
2021-12-30 | 批量彩超仪 | 1775 | A032005 医用超声波仪器或设备 | 超声科5台/体检中心2台/肝脏外科病区1台/术中彩超1套 |  | 龚国丽 | 87343131转809
2021-12-30 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 46 | A032025 消毒灭菌设备及器具 | 灭菌器容量大于150升，循环类型包括常规、快速循环、软镜循环等 |  | 谢老师 | 87343131转814

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务