## 附件1
附件 1 中山大学附属肿瘤医院
202214胃功能四项试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
检测所需质控品、校准品、消耗品（如清洗剂、反应杯）等按实际使用需要一一列出不可遗漏（随试剂盒配送的产品可在价格项填写“配送”）
所报项目如需要专用设备，请填写附件2，如无需设备则无需填写
优选参加卫生部质控厂家，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注
|  |  | 稀释液1 |  | 20L×1 |  |  |  | 260 | 600 | 0.43333 | 1-5项：稀释液0.43+溶血剂（0.3+0.18+0.44）+染色液0.71=2.06 | 18.4 | 11.2% | **械备2020**** | 长期
|  |  | 稀释液2 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 2610 | 8800 | 0.29659 |  |  |  | **械备2021**** | 长期
|  |  | 溶血剂1 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 1575 | 8800 | 0.17898 |  |  |  | **械备2022**** | 长期
|  |  | 溶血剂2 |  | 1L×4瓶 |  |  |  | 3870 | 8800 | 0.43977 |  |  |  | **械备2023**** | 长期
|  |  | 染色液 |  | 48mL×1瓶 |  |  |  | 5670 | 8000 | 0.70875 |  |  |  | **械备2024**** | 长期
1 | 62840 | T | 胃蛋白酶原I |  |  | 化学发光法/ELISA | [6 empty] | 69.92
2 | 62840 | T | 胃蛋白酶原II |  |  | 化学发光法/ELISA | [6 empty] | 69.92
3 | 62840 | T | 胃泌素17 |  |  | 化学发光法/ELISA | [6 empty] | 46（化学发光法）或15.64（ELISA）
4 |  |  | 清洗液1
5 |  |  | 清洗液2
6 |  |  | 缓冲液1
7 |  |  | 缓冲液2
8 |  |  | 定标
9 |  |  | 质控
10 |  |  | 反应杯

## 附件2
附件2 中山大学附属肿瘤医院
202204胃功能四项市场调研-设备方案
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
方案1（√） | 不提供设备
供应商提供的设备需要达到以下要求 1、测试速度：单机>=200T/H； 2、精密度CV值<10.0%； 3、需可随时加载试剂、样品； 4、有仪器监测、故障诊断等功能。 5、检测过程全自动。
方案2（√） | 以租赁方式提供设备
设备名称及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 设备3年租金合计： | 元
方案3（√） | 以采购方式提供设备
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 采购价格： | 元/台