中山大学附属肿瘤医院

电梯维护保养服务项目采购需求

## 一、项目概述

中山大学附属肿瘤医院设有越秀、黄埔两个院区，实际开放病床数2152张。

越秀院区位于越秀区东风东路651号，主要分为1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心，总建筑面积约18.12万平方米，实际开放1505张床位。越秀院区共有57台电梯，其中1号楼22台三菱电梯、2台南亚电梯、4台日立电梯，2号楼22台日立电梯，放疗中心4台三菱电梯，体检中心1台通力电梯、1台日立和1台三菱电梯。

黄埔院区位于黄埔区中新知识城开阳五路1号，主要分为1号楼、2号楼，总建筑面积约10.4万平米，实际开放647张床位。黄埔院区共有32台电梯，其中1号楼6台日立电梯，2号楼25台日立电梯，核医学科1台东森杂物电梯。

## 二、维保范围

中山大学附属肿瘤医院越秀院区（1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心）在用电梯共57台，详见《附件一：越秀院区电梯设备清单及维保价格》。

中山大学附属肿瘤医院黄埔院区（1号楼、2号楼）在用电梯共32台，详见《附件二：黄埔院区电梯设备清单及维保价格》。

## 三、服务期限

2024年4月18日起—2027年4月17日止。

## 四、维保工作内容及要求

4.1 投标人有常驻机构，且常驻机构专业电梯维保技术人员不少于10人（提供社保证明）。

4.2 本项目要求24小时驻场服务，采购人提供值班场所。越秀院区常驻人员不得少于3人，确保值班时间至少2人同时在岗；黄埔院区常驻人员不得少于2人，确保值班时间至少2人同时在岗。投标人应指定一名班组长负责两院区现场管理工作。驻场作业人员须具有国家承认的电梯维修专业技术上岗证书，严格遵守采购人单位有关规章制度。维修保养时须出示现场安全警示标志，维修人员要戴安全帽及安全带。

4.3 本次维保采用半包保养责任方式，维保中电梯所有更换的单件价值在人民币500元及以下的零部件（零部件价值均以单件零部件价值为计算单位）已含在本项目电梯维护保养服务费用中。因安全理由，同型号规格的零部件需要一次性批量更换（数量在3件以上含3件，且金额在500元以上不含500元）的材料费用由甲方承担（人工费已含在电梯维保费用中），但均需事先经甲方审核，否则由乙方免费更换。500元以上的零部件按时结算，结算金额=实际发生工程量*《附件三：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以上，不含500元）》中的价格*（1-下浮率）。

4.4 中标人应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

4.5 中标人应当按照国家市场监督管理总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》对电梯进行巡检，形成《每日电梯安全检查记录》，并配合管理部门每周至少组织一次风险隐患排查，形成《每周锅炉安全排查治理报告》。

4.6 鉴于采购人的工作性质，本合同规定的所有服务项目条款将不受服务时间限制，即应根据采购人的需要随时提供服务。

4.7 发生电梯困人故障时，要求维保人员10分钟内到达现场解救。其他一般故障，要求维保人员15分钟内到达现场，确保电梯的应急服务及安全。

4.8 维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。

4.9 确保维保范围内的电梯通过年检，若年检的电梯数量在10台或以上，乙方与检测方协商在周末进行年检工作。

4.10 在维保范围内，承担因维保原因造成的一切安全责任和经济损失。

4.11 负责购买维保范围所有电梯责任保险。

4.12 驻场人员每月须向采购人提交月度工作总结，年底提交年度电梯维护保养情况报告。

4.13 值班人员每月须向采购人提交500元以下的配件更换清单及500元以上的配件更换清单。

4.14 中标人必须接受不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

4.15 采购人每月对中标人进行考核，并按考核约定执行，详见《附件九：电梯维护保养考核评价表》。

4.16 中标人应每年完成至少两次电梯安全应急演练，至少两次电梯安全培训。

4.17 配合甲方完成每日扶梯开关扶梯工作，越秀院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）；黄埔院区开关扶梯时间：工作日（07:00-18:00）。非工作日时间根据医院工作安排开关扶梯。

4.18 中标人应加强早高峰及节假日期间的应急响应。

4.19 本项目不允许分包及转包。

## 五、结算及付款方式

详见合同模板。

## 六、其他要求

6.1 按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由中标人负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，中标人应负责按额赔偿。

6.2中标人需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

附件一：越秀院区电梯设备清单及维保价格

附件二：黄埔院区电梯设备清单及维保价格

附件三：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以上，不含500元）

附件四：电梯零部件单价最高限价清单报价表（500元以内，含500元）

附件五：垂直电梯保养年度计划表

附件六：自动扶梯保养年度计划表

附件七：广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录

附件八：广州市自动扶梯、自动人行道日常维护保养记录

附件九：电梯维护保养考核评价表

附件一~附件四见报价清单，附件五~附件九见合同模板。