## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202311-输血科-血栓弹力图试验配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
输血科血栓弹力图仪设备系统要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带▲的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ▲血栓弹力图仪为一体设计，含有显示与控制部分，无需外接电脑
2 | 具有USB接口，支持外接扫码枪，实现患者信息自动录入；可与Lis、His系统实现自动图文传输；可远程在线实时监测检测过程及远程协助
3 | ▲具有相互独立的检测通道，通道之间互不干扰，每个通道独立温控
4 | ▲具有自动上下杯，定时卸杯功能，自动停止检测功能
5 | 机器精密度≤10%
6 | 检测通道间CV≤6%
7 | ▲全血检测，不需要处理血样
8 | ▲所有检测试剂盒要求必须有《注册证》
9 | 所有检测试剂盒的有效期最好≥12个月
10 | 检测类型需要包括高岭土检测（凝固法）
11 | ▲仪器占用空间少 （请在备注栏注明具体长宽高信息）
12 | ▲输血科血栓弹力图仪配置数量要求：越秀≥2台，黄埔≥2台
13 | 配送时限：根据医院通知及时配送，急需情况下配送不应超过6小时，常规的配送不应超过两个工作日。如果不能按此时间送货，请在右侧备注栏明确备货的时间（例如：5个工作日）