## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202312-检验科-特种蛋白配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
特种蛋白分析系统技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 检测速度：≥180测试/小时
2 | 样本位: ≥70个
3 | ★试剂位: ≥ 20个，并有低温封闭试剂仓, 可不停机装载试剂
4 | 样本类型：血清，尿液，脑脊液
5 | ★样本管理：条码阅读，原始管进样，可连续进样，具有急诊插入功能
6 | 试剂类型：全液体、即用型
7 | 试剂稳定性: 试剂有效期：≥24个月
8 | 定标方式：多点定标，单点确认，定标周期长达30天
9 | ★结果溯源性：具备配套试剂、校准品和质控品，结果可溯源至IFCC，NIST等权威组织的参考系统
10 | 项目扩展功能: 具有常规检测通道和用户自定义通道（UDR），可使用开放试剂
11 | ★抗原过量监测功能：常规项目具有抗原过量监测功能
12 | 降噪功能: 全程动力学空白对照功能
13 | 检测原理：速率散射比浊法
14 | 项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T403-2012的要求；检测系统不精密度要求：以能力验证/室间质评评价界限作为允许总误差（TEa）,重复性精密度<1/4Tea, 中间（室内）精密度<1/3Tea
15 | ★检测项目包括：免疫球蛋白IgA、IgG、IgM、总IgE、C3、C4、κ/λ轻链，参加卫生部室间质评实验室数排名前五，需独立分组
16 | 维修服务:响应时间为接到报修后2小时以内
17 | ★需对所有试剂项目报价，若漏项属于不符合采招需求；
18 | ★全部试剂均需要有注册证