## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202313-检验科-循环肿瘤细胞仪配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
循环肿瘤细胞仪及配套试剂技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 可适用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、肝癌等肿瘤。
2 | 能全面分离所有类型的CTCs，包括单个CTC、CTM、CTC-白细胞团簇、上皮型CTC、上皮/间质混合型CTC、间质型CTC等。检测结果包含各型别CTCs数量及图片。
3 | 采用物理方法分离CTCs，不依赖特定生物标志物。
4 | ★采用高灵敏度的多重染色法对富集的CTCs进行特异性定位，荧光显微镜下自动对结果进行判读。结果易判读，包括可对细胞进行判读概率排序，算法自动分析识别CTC准确率≥80%。
5 | ★性能要求：可从5mL全血中检测到低至1个CTC，CV值≤10%，白细胞去除率≥99%，CTC捕获率要求5个细胞捕获率≥80%,20个细胞捕获率≥85%。
6 | ★自动化、高标准化：全自动化，能自动完成细胞分离富集、染色和结果判读各步骤。可以使用荧光扫描显微系统对标本进行自动扫描、筛选,系统可以实现单细胞重定位，重定位精度小于0.1微米。
7 | 样本处理及检测通道： 五小时内可完成一批次样本的分离富集和染色，同批次可检测样本通道不少于五个。分离富集无需对血样进行离心等前处理优先考虑。支持样本保存0-48h处理者优先考虑。
8 | 室内质控：配套有阴阳性质控品。质控品无需实验室另外进行细胞培养。
9 | ★试剂要求：由于日检测量较小，为避免试剂浪费，必须支持按需使用试剂。试剂批次稳定，批间差异小。
10 | 细胞活性要求：细胞可重新提取，活性需大于≥80%,可满足后续药敏或单细胞测序等下游实验。
11 | 售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
12 | ★全部试剂均需有证（注册证或备案证）