## 汇总表
项目名称： 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目
供应商名称：
序号 | 内容 | 数量 | 总价（单位：人民币）或下浮率 | 说明
1 | 水泵冷却塔维保价格 | 1项 |  | 总价
2 | 500元以上配件价格 | 1项 |  | 下浮率
注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包括项目所发生的人工费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期： 年 月 日

## 维保费用清单
水泵、冷却塔维保价格
序号 | 设备类型 | 型号参数 | 数量（台） | 设备品牌 | 位置 | 单价 | 合价
1 | 冷却水泵 | 90KW | 4 | 赛莱默 | 越秀院区1号楼
2 | 冷冻水泵 | 90KW | 4 | 赛莱默
3 | 冷却塔 | 5.5KW（4台） 800m³/h | 3
4 | 冷冻水泵 | 15KW | 3 | 威乐
5 | 冷冻水泵 | 11kW | 3 | 格兰富
6 | 冷冻水泵 | 18 kW | 2 | 格兰富
7 | 冷却水泵 | 75KW | 3 | ITT | 越秀院区2号楼
8 | 冷却水泵 | 90KW | 1 | 广一
9 | 冷冻水泵 | 75KW | 4 | ITT
10 | 热泵循环泵 | 22KW | 3 | ITT
11 | 冷却塔 | 7.5KW 300m³/h | 6 | 新菱
12 | 冷冻水泵 | P2=18.5KW/P1=20.5KW | 2 | EBARA | 放疗中心
13 | 冷却水泵 | KTB型制冷空调泵 22KW | 4 | 广一
14 | 冷却水塔 | CEF150 4KW | 3 | 新菱
15 | 冷冻水泵 | 15KW | 3 | 广一 | 体检中心
合计
1、各水泵冷却塔含启动配电柜维保, 水泵和冷却塔含配电控制线路维保（电线、启动电柜、变频器）； 2、水泵含水泵出水端止回阀维保； 3、招标人将对1号楼冷却塔进行更换，预计完成时间为2024年4月。本次投标人在本次维保投标过程中应综合考虑此点对项目执行和报价带来的影响，包括①新冷却塔配件更换由冷却塔安装单位进行质保（皮带属消耗品，更换在本合同范围内）；②新冷却塔维保难度较原旧冷却塔降低。
注： 1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 2．供应商投标时不得更改采购人发出的清单数量，否则在确认中标后采购人有权令中标人按清单数量施工。

## 500元以上配件清单
500元以上配件价格
序号 | 品名 | 型号 | 现有品牌 | 单位 | 最高限价（元）
1 | 电机轴承 | 90KW | \ | 个 | 927.3333
2 | 电机轴承 | 75KW | \ | 个 | 625
3 | 水泵轴封 | 90KW | \ | 台 | 2500
4 | 水泵轴封 | 75kW | \ | 台 | 2064
5 | 水泵轴封 | 22 kW | \ | 台 | 780
6 | 水泵轴封 | 11kW~18kW | \ | 台 | 626.6667
7 | 水泵联轴器 | 90KW | \ | 对 | 2317
8 | 水泵联轴器 | 75kW | \ | 对 | 2300
9 | 冷却塔电机 | 7.5KW | ABB | 台 | 5093
10 | 冷却塔电机 | 5.5kW | ABB | 台 | 3200
下浮率
本项目不允许报上浮，不得修改采购人最高限价，应在采购人最高限价基础上填报下浮率。 本项目设备配件现有品牌如清单所示，投标人应提供不低于现有品牌且能满足现有设备安装兼容性、尺寸的配件。 例：如价格在最高限价基础上下浮10%，则下浮率处填报10%。
注： 1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 2．供应商投标时不得更改采购人发出的清单数量，否则在确认中标后采购人有权令中标人按清单数量施工。