## 附件
附件 中山大学附属肿瘤医院
202316-病理科-包1—免疫组化染色仪及配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
调研说明：本包含包1-1、包1-2、包1-3，包1-4，包1-5，供应商可根据参数要求选择包1-1或包1-2或包1-3或包1-4或包1-5响应
包1-1——免疫组化染色仪及配套试剂参数要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 病理组织标本能全自动进行免疫组织化学和原位杂交检测（包括烤片、脱蜡、抗原修复、染色和显色等全过程），在单次工作循环中,免疫组织化学和原位杂交检测能同时完成；
2 | ★设备内置晚期非小细胞肺癌靶向药物克唑替尼的伴随诊断项目ALK，尿路上皮癌免疫治疗药物替雷利珠单抗的伴随诊断项目PD-L1的染色程序，需提供NMPA三类注册证；
3 | ★每循环能实现单张切片的独立温控，每张切片可以控制在室温、37℃、42℃等不同的温度，从37℃升至95℃≤4分钟，95℃降至37℃≤7分钟；
4 | ★单一切片样本可随时加载或取出，试剂可随时添加，每个检测中一抗的用量≤100μl；
5 | 试剂不含二甲苯和酒精；
6 | ▲染色试剂盒采用喷压式给样，无试剂通路交叉污染风险；
7 | 具备双清洗与喷气结合清洗技术，减少非特异性背景干扰，节约一抗或探针量；
8 | ▲具备空气涡流式混匀技术，保障整张切片试剂充分混匀，避免“边缘效应”及“阶梯效应；
9 | ▲具备液体封盖膜技术，有效防止试剂挥发，利于气体涡流式混匀，保证染色均一性；
10 | 立式落地机型，有高度拓展性，可实现一台控制电脑能同时控制不少于8台相同全自动免疫组化染色系统的功能，并能与科室及医院的信息系统连接；
11 | ▲仪器相关配套试剂均能提供NMPA备案证；（如有）
12 | ▲全国有通过ISO 15189临床病理科评审的客户使用（如有请填写数量及相关佐证资料）
13 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
14 | 病理科免疫组化染色仪配置数量要求：越秀≥23台，黄埔≥6台；
包1-2——免疫组化染色仪及配套试剂参数要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 全自动的免疫组化染色和原位杂交系统，免疫组化染色和原位杂交可以同时运行。
2 | ★系统可以同时处理≥60张免疫组化切片，拥有≥60个抗体试剂位。
3 | ★系统具备免疫荧光原位杂交及显色原位杂交检测功能，免疫荧光原位杂交完成时间≤4小时。
4 | ★仪器具有独立的前处理模块、染色模块。
5 | 系统运行中可随时上载切片，随时上载试剂。
6 | ▲系统具有试剂温度控制功能，使试剂存储环境可以控制在18 ℃,避免由于试剂温差导致的染色结果不稳定。
7 | ▲系统染色过程具有湿度实时监控功能，保障试剂染色处于恒定保湿的环境，超出或低于标准湿度仪器可自动报警，确保染色的均一性。
8 | 系统具有自动探测试剂液面及废液容量功能。
9 | 软件可以与本地局域网连接，实现远程在线管理和监视染色程序。
10 | 具有LED警报系统，可以实时监控仪器运行状态。
11 | ▲原厂的PDL1伴随诊断试剂，需获得NMPA国家药监局批准，可用于非小细胞肺癌、食管癌及头颈鳞癌的临床伴随诊断检测。
12 | ▲仪器厂家能提供原厂的一抗、二抗试剂全套解决方案，抗体试剂经国家NMPA认证。（如有）
13 | ▲全国有通过ISO 15189临床病理科评审的客户使用（如有请填写数量及相关佐证资料）
14 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
15 | 病理科免疫组化染色仪配置数量要求：越秀≥1台；
包1-3——免疫组化染色仪及配套试剂参数要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ★仪器运行通量大，可同时运行量≥48张；可同时上载≥42 种试剂。
2 | 试剂加样方式采用恒定气流吹排液体后定位滴加。
3 | 仪器废液排流系统采用有毒/无毒废液分开排放。
4 | ▲系统软件可连接LIS、LAN系统，实现实验室远程管理和信息共享 。
5 | 仪器系统内存储了国际免疫组化质控组织（CAP，NEQAS，NordiQC）所推荐使用的107种即用型抗体全球标准的统一的染色流程。
6 | ★ 仪器采用分体式设计，做免疫组化的同时可做抗原修复，提高工作效率。
7 | 抗原修复模块采用双缸设计，能满足高PH、低PH值两种不同条件的抗原修复方式同时进行。
8 | ★ 仪器内置原厂PDL1染色方案，可运行经国家药监局NMPA批准、可用于非小细胞肺癌、食管癌及头颈鳞癌的临床伴随诊断检测。
9 | ▲仪器厂家能提供原厂的一抗、二抗试剂全套解决方案，抗体试剂经国家NMPA认证。（如有）
10 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
11 | ▲全国有通过ISO 15189临床病理科评审的客户使用（如有请填写数量及相关佐证资料）
12 | 病理科免疫组化染色仪配置数量要求：越秀≥2台，黄埔≥1台；
包1-4——免疫组化染色仪及配套试剂参数要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；
2 | ★同一平台实现以下多功能染色：单张切片全自动免疫组化，单张切片双/三标记全自动免疫组化，单张切片全自动免疫组化与全自动原位杂交同时标记，全自动显色原位杂交，全自动荧光原位杂交染色；并可提供同品牌探针的NMPA备案凭证/注册证。
3 | 烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求
4 | 适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测
5 | ★可以搭配NMPA获证的PD-L1三类检测试剂实现PD-L1伴随诊断检测，指导免疫治疗药物K药和O药的使用，并提供该平台经NMPA验证注册的PDL1试剂说明书
6 | 三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性
7 | 抗原修复/预处理温度：室温到100度
8 | 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个
9 | 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗，探针等试剂
10 | 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生
11 | 试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片
12 | 染色质量稳定可靠， 根据不同指标方案染色时间从3-3.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色
13 | 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签
14 | ▲可以链接LIS系统，并可与科室玻片打号机兼容，无需额外粘贴纸质标签，减少科室额外粘贴标签的工作量
15 | ▲模块组合：一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作
16 | 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液
17 | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态
18 | ▲显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本
19 | ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的EBER检测探针实现EBER检测
20 | 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型并行双染二抗检测系统
21 | 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式
22 | 自动加样，可灵活设置100或150uL试剂模式，以及适用原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂
23 | ▲全国有通过ISO 15189临床病理科评审的客户使用（如有请填写数量及相关佐证资料）
24 | ▲可提供同品牌机载即插即用型一抗和探针，提高检测效率
25 | 仪器相关配套试剂均能提供NMPA备案证，三类试剂必须提供注册证；（如有）
26 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
27 | 病理科免疫组化染色仪配置数量要求：越秀≥3台；
包1-5——免疫组化染色仪及配套试剂参数要求
序号 | 设备及试剂参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预
2 | ★同一平台实现以下多功能染色：单张切片全自动免疫组化，单张切片双/三标记全自动免疫组化，单张切片全自动免疫组化与全自动原位杂交同时标记，全自动显色原位杂交，全自动荧光原位杂交染色；并可提供同品牌探针的NMPA备案凭证/注册证。
3 | 烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求
4 | 适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测
5 | 三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性
6 | 抗原修复温度：室温到100度
7 | 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个
8 | 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗
9 | 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生
10 | 试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片
11 | 染色质量稳定可靠， 2.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色
12 | 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签
13 | ▲可以链接LIS系统，并可与科室玻片打号机兼容，无需额外粘贴纸质标签，减少科室额外粘贴标签的工作量
14 | 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液
15 | ▲模块组合：一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作
16 | 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态
17 | ▲显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本
18 | ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的EBER检测探针实现EBER检测
19 | 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型并行双染二抗检测系统
20 | 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式
21 | 自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式
22 | ▲全国有通过ISO 15189临床病理科评审的客户使用（如有请填写数量及相关佐证资料）
23 | ★可提供同品牌机载即插即用型一抗和探针，提高检测效率
24 | 仪器相关配套试剂均能提供NMPA备案证，三类试剂必须提供注册证；（如有）
25 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
26 | 病理科免疫组化染色仪配置数量要求：越秀≥1台，黄埔≥1台；