## 附件
附件 中山大学附属肿瘤医院
202318-病理科-包3-特殊染色系统设备参数市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
包3——特殊染色系统设备参数
序号 | 设备参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 用于病理组织标本的全自动特殊染色；
2 | ★自动脱蜡，实现从烤片-脱蜡-染色的全程自动化；
3 | 包含试剂装载模块、染色模块、废液收集模块，具备可升级功能；
4 | ★单片独立温控式组织化学染色；
5 | ▲采用液体封盖膜技术、涡流混匀技术，
6 | ▲所有配套试剂均具备NMPA备案证；可提供原厂即用型盒装试剂，避免试剂氧化、降解与挥发；
7 | ▲配备全自动液路监控，无需人工检测，高效准确提供实验所需液体和废液检测；
8 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的仪器相关配套试剂发票复印件；
9 | 病理科特殊染色机配置数量要求：越秀≥2台，黄埔≥1台；