## 附件
附件 中山大学附属肿瘤医院
202319-病理科-液基制片系统设备参数市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
说明：本包含包4-1、包4-2供应商可根据参数要求选择包4-1或包4-2
202319-病理科-包4-1——液基制片系统设备参数市场调研
序号 | 设备参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ▲全自动化处理，包括样本处理、转移和染色
2 | ▲每批次可制片染色1-48片，日处理量350-450片
3 | 每份样本使用独立耗材，每片单独染色，避免标本之间交叉污染
4 | 制片过程中，技术人员对样本无接触
5 | ★全自动单片或大量制片并同时染色，制片质量一致，避免人工操作引起的个体差异
6 | ★ 细胞分布均匀且具有代表性，玻片上的制片区直径≤13mm，阅片视野小，方便快速检测
7 | ▲设备获得NMPA认证
8 | 具有良好的售后服务体系，能提供完善的售后技术培训和技术支持服务，定期维护保养设备
9 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的发票复印件
10 | 病理科液基制片仪配置数量要求：越秀≥1台，黄埔≥1台；
202319-病理科-包4-2——液基制片系统设备参数市场调研
序号 | 设备参数要求 （其中带★的项目为必须满足的参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 技术原理：沉降式全自动制片和染色技术
2 | ▲阅片效率：制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆
3 | ▲效率：≤38分钟/24片
4 | 独立滴染技术：每个样本在独立的制片染色仓中制片染色，染液一次性使用，避免标本交叉污染。
5 | ★智能提示：具备吸嘴检测和废液检测功能，设备未取到吸嘴或废液到达上限时，在运行前予以提示，防止人为错误。
6 | 设备维护：一键式自动进行设备清洗维护，日常维护简便。
7 | ▲提供不少于广州市3家三甲医院的2022年以来的发票复印件
8 | ★操作简便：触屏操控平台，运行流程可实时监控；程序可分步运行，能根据需要选择只制片或只染色功能。
9 | 病理科液基制片仪配置数量要求：越秀≥1台，黄埔≥1台；