## 真菌D葡聚糖试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202409-检验科-微生物试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
真菌D葡聚糖试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 定量检测人体内真菌（1-3）-β-D葡聚糖含量，提示侵袭性真菌感染。
2 | ★检测方法学：显色法/光度法。
3 | 检测样本类型：人血清样本。
4 | 批间差：CV（%）值≤15%。
5 | 满足单个样本及批量样本检测。
6 | 试剂配套质控品及标准品。
7 | 重复性：CV（%）值≤10%。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## G-菌脂多糖抗原试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202409-检验科-微生物试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
G-菌脂多糖抗原试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 定量检测人体内革兰氏阴性菌脂多糖的含量，用于革兰阴性细菌感染的临床辅助诊断。
2 | ★检测方法学：显色法/光度法。
3 | 检测样本类型：人血清样本。
4 | 批间差：CV（%）值≤20%。
5 | 满足单个样本及批量样本检测。
6 | 试剂配套质控品及标准品。
7 | 重复性：CV（%）值≤15%。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 结核杆菌IgG抗体试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202409-检验科-微生物试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
结核杆菌IgG抗体试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 本产品⽤于体外定性检测⼈⾎清中结核分枝杆菌IgG抗体。适⽤于临床结核病的辅助诊断。
2 | ★检测方法学：免疫层析法（胶体金法）。
3 | 有效期不少于12个月。
4 | 检测样本类型：人血清样本。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 隐球菌荚膜多糖检测试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202409-检验科-微生物试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
隐球菌荚膜多糖检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 用于体外定性检测人脑脊液中的隐球菌多个种(新型隐球菌和格特隐球菌)荚膜多糖抗原。
2 | 临床上主要用于隐球菌脑膜炎的辅助诊断。
3 | ★分析方法：胶体金法。
4 | 检测标记物：隐球菌荚膜多糖抗原。
5 | 检测样品量：≤50 μl。
6 | 检测标本：脑脊液。
7 | 稳定性：2-30℃保存，有效期24个月。
8 | 最低检测限：≤0.5ng/ml。
9 | 检测时间：≤15分钟。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。