## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202413-检验科-地贫基因检测试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202413-检验科-地贫基因检测试剂盒技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★方法学： PCR-杂交法。
2 | ★必须包含我国《地中海贫血防控试点项目技术服务规范》（国卫妇幼出防便函 [2014] 106号）和《地中海贫血筛查实验室、基因检测实验室与产前诊断中心设置和管理指南》（国卫办妇幼函 [2018] 683号要求检测的位点和型别：3种缺失型α-地贫基因型（--SEA、-α3.7、-α4.2），3种非缺失型α-地贫基因型（αCS、αQS、αWS）和17种β-地贫基因型（41-42M、17M、654M、71-72M、-28M、βEM、43M、14-15M、-30M、-32M、-29M、CapM、31M、IVS-I-5M、IntM、IVS-I-1M、27-28M）。
3 | 准确性：试剂检测标准品/临床样本阳性符合率和阴性符合率均为100%。
4 | 特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰；溶血、脂血、黄疸样本不影响检测结果；与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应。
5 | 稳定性：试剂在高温储存、反复冻融、常温运输等不影响检测性能。
6 | 重复性：不同批次试剂，不同浓度，不同人在不同时间，不同试验条件下检测多种基因型样本能多次重复稳定检测出相应的地贫基因型，检测准确一致好。
7 | 试剂通用性：有效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用；试剂自带防污染体系。
5 | 使用便利：有单管单人份包装规格，PCR体系已预先分装，可直接加样进行PCR扩增，无需再人工分装及添加DNA聚合酶等其他成分
6 | 结果判读便利：可直接或自动判读突变型别，减少人工判读出错风险。
7 | ▲如科室没有检测相关设备，可以租赁方式提供检测相关设备。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。