## 检测项目1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202410-检验科-呼吸道快检试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
呼吸道快检试剂检测项目1技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测方法：PCR。
2 | ★检测项目1至少包括不限于甲/乙流感病毒、合胞病毒、肺炎支原体等（缺项不可报）。
3 | ★生物安全防护高，不需要独立的PCR室。
4 | 标本类型为呼吸道标本（鼻咽拭子，痰液等）。
5 | 直接标本检测，无需培养，2小时内出结果。
6 | 如科室没有检测相关设备，可以租赁方式提供检测相关设备。
7 | 维修服务:响应时间为接到报修后2小时以内。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 检测项目2
附件 中山大学附属肿瘤医院
202410-检验科-呼吸道快检试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
呼吸道快检试剂检测项目2技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测方法：PCR。
2 | ★检测项目2包括结核杆菌等。
3 | ★生物安全防护高，不需要独立的PCR室。
4 | 标本类型为呼吸道标本（鼻咽拭子，痰液等）。
5 | 直接标本检测，无需培养，2小时内出结果。
6 | 如科室没有检测相关设备，可以租赁方式提供检测相关设备。
7 | 维修服务:响应时间为接到报修后2小时以内。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。