## 生化定值多项质控
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包3
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
生化定值多项质控技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★需要包含以下检测项目: 白蛋白、碱性磷酸酶、α-羟丁酸脱氢酶、丙氨酸氨基转移酶、淀粉酶、载脂蛋白A-1、载脂蛋白B、天门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、二氧化碳、氯、HDL-胆固醇、LDL-胆固醇、胆固醇、肌酸激酶同工酶MB、补体C3、补体C4、胆碱酯酶、肌酸激酶、肌酐、铁蛋白、γ-谷氨酰转移酶、葡萄糖、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、铁、乳酸脱氢酶、脂肪酶、镁、无机磷、钾、前白蛋白、总蛋白、钠、转铁蛋白、甘油三酯、尿素、尿酸。
2 | 包装规格：12×3ml，三个浓度水平。
3 | 液体，人源（血清）基质 ；在-20℃至-70℃下保存期为3年。
4 | 对于大多数分析物，在2-8℃下的开瓶稳定期为14天。
5 | ★可以参加全球实验室的质控数据比对，进行室内质控室间化。
6 | 能免费提供实验室室内质控软件。
7 | ★产品须有注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 脑脊液生化定值质控
附件 中山大学附属肿瘤医院
202414-检验科-生化试剂-包3
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
脑脊液生化定值质控技术参数及响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★需要包含以下检测项目: 白蛋白、 氯 、葡萄糖、免疫球蛋白A、 免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、乳酸、 乳酸脱氢酶、总蛋白(尿液/脑脊液）、 钠。
2 | 包装规格：6×3ml，两个浓度水平。
3 | 液体，人源基质；在2℃至8℃下保存期为2年。
4 | ★在2-8℃下的开瓶稳定期为30天。
5 | ★可以参加全球实验室的质控数据比对，进行室内质控室间化。
6 | 能免费提供实验室室内质控软件。
7 | ★产品须有注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。