## 参数
附件 中山大学附属肿瘤医院
202415-分子诊断科-脑肿瘤高通量测序（基础）检测试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202415-分子诊断科-脑肿瘤高通量测序（基础）检测试剂盒-试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★需配备上机测序仪、生信分析服务器及实验全流程所涉及的设备（可根据实际检测数量，对应增加设备数量）。
2 | ★试剂要求：按报告例数结算，需包含IDH1/2、TERT、1P19Q、H3F3A。
3 | ★室内质控：配套有阴阳性质控品，质控品可直接作为模板使用。室间质评：需提供室间质评的检测试剂。室间比对：需提供室间比对的检测试剂。
4 | ▲自动化、高标准化：自动建库仪要匹配所提供的试剂；能自动完成文库构建或上机测序等各步骤。
5 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。