## 参数
附件 中山大学附属肿瘤医院
202415-分子诊断科-乙型肝炎病毒核糖核酸（HBV RNA）定量检测试
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202415-分子诊断科-乙型肝炎病毒核糖核酸（HBV RNA）定量检测试-技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测试剂必须有NMPA 三类注册证，按实际报告数量结算。
2 | ★必须提供性能验证盘，性能验证、室间质评、室内质控所需试剂；必须能提供配套的试剂、质控品、定量标准品，可溯源至国际参考物质和参考方法。
3 | ★可提供提取设备和扩增设备（包括提取过程中使用的所有耗材），提取设备包含血浆样本吸样、提取、试剂分装、核酸加样功能，每台一批可完成96样品检测。
4 | ▲提取设备支持原始采血管上机，提供驻点技术支持。
5 | ★提取设备具备医疗器械备案证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。