设备清单与实施预计计划对应表

| 区域 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号楼-2层低压房 | 低压柜 | 32 |  |  | 2025年2月1日 年初四开展 共计5台变压器 每台进行2小时 上午08:00-下午18:00 |
|  | 抽屉开关 | 97 |  |  |  |
|  | 电容柜 | 2 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 4 | F2S | 2500A |  |
|  |  | 4 | E3N32 | 3200A |  |
|  |  | 1 | E3N25 | 2500A |  |
|  |  | 3 | E4S40 | 4000A |  |
|  |  | 2 | Emax | 800A |  |
| 一号楼-2层空调电房 | ABB SACE系列框架开关 | 2 | Emax 2 | 1600A |  |
| 一号楼-1层低压房 | 低压柜 | 6 |  |  |  |
|  | 抽屉开关 | 14 |  |  |  |
|  | 电容柜 | 2 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 1 | Emax | 2000A |  |
| 7~8层设备层配电房 | 低压柜 | 9 |  |  |  |
|  | 抽屉开关 | 27 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 2 | Emax | 800A |  |
|  |  | 1 | Emax | 1250A |  |
| 放疗中心 | 低压柜 | 11 |  |  | 2025年2月12日 年初五开展 共计5台变压器 每台进行2小时 上午08:00-下午18:00 |
|  | 抽屉开关 | 37 |  |  |  |
|  | 电容柜 | 2 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 5 | F1 | 1250A |  |
| 2号楼-2层5号变低压房 | 低压柜 | 7 |  |  |  |
|  | 抽屉开关 | 7 |  |  |  |
|  | 电容柜 | 2 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 1 | Emax | 4000A |  |
|  |  | 4 | Emax E1 | 1250A |  |
|  |  | 2 | Emax E1 | 1600A |  |
| 2号楼-2层1~4号变低压房 | 低压柜 | 42 | GCL |  |  |
|  | 抽屉开关 | 549 |  |  |  |
|  | 电容柜 | 8 |  |  |  |
|  | 联络柜 | 4 |  |  |  |
|  | ABB SACE系列框架开关 | 4 | E1 | 1250A |  |
|  |  | 6 | E1 | 1000A |  |
|  |  | 4 | E3 | 2500A |  |
|  |  | 6 | E4 | 4000A |  |