## Sheet1
附件1:2025年共享轮椅服务项目报价单
项目内容 | 用户服务方案 |  |  |  |  | 每个归位桩尺寸 (长*宽*高cm) | 设备品牌 | 场地管理费报价 | 说明*
| 规格 (单位：合) | 含税单价 (元/合/年) | 放置数量 (位置固定) | 收费标准 | 设备要求 |  |  | (元/合/年)
共享轮椅服 务项目 | 规格：手动四轮轮椅， 配备安全带，可以自行 或医护人员推动；可配 置输液支架；扶手固 定，踏板可翻；具有刹 车功能 | 报价： 元/台/年 (备注：操作简便，支持多种手机型号，微信/支付宝直接扫码支付，合同内价格不变) | 33台 | 用户免费使用时长为每24小时内可累计免费租借120分钟，用户超出免费时长后的租用单价按每1时收费不高于3元，24小时封顶金额不高于20元，可支持信用免押租借服务，如用户丢失设备赔偿缴纳额不高于800元/台，持支付宝或微信扫码租借 | ①设备须符合中华人民共和国相关质量标准、制造标准《GB/T13800-2009手动轮椅车》或《GB/Z13800-2021手动轮椅车》国家标准 ②具备有效的医疗器械注册证(体现轮椅型号) ③须为设备购买有效期内的累计赔偿限额不低于500万人民币保的第三方产品责任险(保险合同作为协议附件；如无，须作承诺函并承诺在合同签订前提供); ④归位桩电源管理为锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患，一个桩位对应一个二维码，根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充，无需破土动工； ⑤无广告净化租赁界面，承诺无广告运营，租借系统可实现远程升级与迭代管理、远程开锁。 |  |  | 元/33台/年 | 1.报价单的报价均为含税价、电费； 2.本次为院内询价，报价单的评定原则为：满足用户服务方案的要求下，场地管理费报价最商来确定成交供应商。如有报价相同，评委根据供应商的商务、技术条件等投票决定，少数服从多数等处理原则 ； 3.在用户使用的过程中不能出现捆绑购买保险、免费体检、观看广告、实名认证等误导消费者的行为 ； 4.含电费及税费的场地管理费最低限价为￥11.88万元/33台/2年，即不能低于￥1800元/台/年（含税费、电费）； 4.请在" '内补充报价内容，如有其他内容补充，请通过邮件发送。
| 2年总场地管理费报价合计 | [6 empty] | 元/33台/2年 | 报价有效期：报价文件应在报价截止日后的90天内保持有效
报价公司名称：(盖公章) 联系人与电话：