## 序号1-4
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
核酸提取纯化试剂（序号1-4项）-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★提取试剂和设备必须具备一类备案证，提取方法为磁珠法，适用于组织DNA提取、血液基因组DNA提取、游离DNA提取、组织DNA&RNA共提取。
2 | ★所有设备总共一次性通量可达144人份（每台至少24通道），可单独提取1-144例任意数量样本，不浪费检测试剂。
3 | ▲检测速度：组织DNA提取（从蜡卷开始），4小时内完成96个样本提取。
4 | 预装抛弃式试剂；避免交叉污染。
5 | 从组织消化到DNA产出全程无需人工干预，仪器纯化好的核酸应当置于EP管中，方便使用和保存；
6 | ★需提供提取和甲基化转化试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间质评试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号6
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血流感染常见病原体核酸数字PCR检测试剂-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★试剂必须有NMPA 三类注册证，至少可检出大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌四种病原体。
2 | ★设备需包含样本前处理系统和全自动数字PCR检测系统，均需具备NMPA 三类注册证。其中，样本前处理系统应可完成核酸提取纯化、PCR体系构建、芯片加载；全自动数字PCR检测系统可实现芯片进、结果出全自动操作。
3 | ▲全自动数字PCR检测系统可检测荧光通道至少包含FAM、VIC、ROX、CY5。
4 | ★需提供提取和检测试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间比对试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号9
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血浆肠癌相关基因甲基化检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，适用于血浆，按实际报告数量结算。
2 | ★至少包含SEPTIN9基因。
3 | ▲可提供自动化提取和转化设备。
4 | ★需提供提取和甲基化转化试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间质评试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号10
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
肺癌相关基因甲基化检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，适用于血液，按实际报告数量结算。
2 | ★至少包含SHOX2和RASSF1A两个基因。
3 | ▲可提供自动化提取和转化设备。
4 | ★需提供提取和甲基化转化试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间质评试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号11
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
食管癌相关基因甲基化检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，适用于血液，按实际报告数量结算。
2 | ▲可提供自动化提取和转化设备。
3 | ★需提供提取和甲基化转化试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间质评试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号12
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
胃癌相关基因甲基化检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，适用于血液，按实际报告数量结算。
2 | ▲可提供自动化提取和转化设备。
3 | ★需提供提取和甲基化转化试剂包括检测过程中使用的所有耗材、性能验证盘、质控及室间质评试剂。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号13
附件 中山大学附属肿瘤医院
202518-分子诊断科-核酸提取纯化试剂、FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
人类肺癌多基因突变联合检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★1. 检测试剂盒必须获批国家药品监督管理局（NMPA）三类注册证，获批说明书针对非小细胞肺癌，需包含EGFR、KRAS、MET、ERBB2、BRAF基因的突变及ALK、ROS1和RET基因融合。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
2 | ★2. 检测试剂盒检测能力要求：可在DNA水平上一次性检出包括点突变、插入缺失、融合（重排）和基因扩增等常见基因变异类型；可同时检测MET基因14号外显子跳读和基因扩增； 可检测ALK基因融合，涵盖19号外显子至20号外显子范围内的融合（重排）；可检测ROS1基因融合，涵盖32号外显子至36号外显子范围内的融合（重排）；可检测RET基因融合，涵盖11和12号外显子融合（重排）。
3 | ★设备需与试剂获批时相匹配，生信分析软件及设备需具有注册证。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
4 | ★结算要求：按实际报告例数结算。
5 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
6 | ▲自动化、高标准化：自动建库仪要匹配所提供的试剂；能自动完成文库构建或上机测序等各步骤；需配备上机测序仪、生信分析服务器及实验全流程所涉及的设备（可根据实际检测数量，对应增加设备数量）。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。