## 0.报价总说明
报价总说明
工程名称：
序号 | 报价说明 | 备注
1 | 投标人应根据询标人发布的工程量清单及相关要求进行报价清单的编制。
2 | 报价工程量清单表中综合单价为全费用包干单价，其包括但不限于完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、机具使用费、措施费、不可预见费、检验检测费和企业管理费、利润、规费和按国家和地方税收政策应缴纳的其他税金，以及合同约定范围的风险费用。
3 | 投标人均应填写且只填写一个报价。
4 | 报价清单如出现不是为完成该合同范围工作的错项，或重复列出的同一项目，或询标人取消的工作的项目，或中标人未实际履行的项目，询标人将在竣工结算时扣除该项费用和税费。
5 | 投标人工程量计算必须以承包人完成合同应予计量的工程量的净值确定。以电缆为例：净值就是施工图水平长度+垂直长度，电缆的预留长度、波形系数和损耗等包括在清单综合单价内。
6 | 投标人如果中标，应根据国家现行的税务政策开具满足要求的发票。

## 2.工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称： | 中山大学附属肿瘤医院越秀院区空调风柜、新风柜集中控制系统
序号 | 工程项目 | 项目特征 | 参考品牌 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 投标品牌（必填） | 备注
1 | 空调集控系统云平台 | 1、控制系统搭建； 2、管理、更新、维护（时长5年，自项目验收通过之日起计）； 3、租用阿里云、华为云、腾讯云、天翼云等云服务器的费用（5年，自项目验收通过之日起计）。 4、5年期嵌入式软件OTA升级、客户端软件升级、云端AI系统升级、云端数据存储、流量费、专家诊断、维保建议及推送服务、暖通知识普及、云平台使用费等； | \ | 套 | 1
2 | 风柜联网温控器 | 1、包含供货、安装； 2、包含线路连接； 3、包含4G通信模块、通信费用（5年，自项目验收通过之日起计）。 | 亿科城、赫德曼，拓森 | 套 | 130
3 | 温度传感器 | 1、包含供货、安装； 2、包含线路改造、连接； | 亿科城、赫德曼，拓森 | 条 | 130
4 | 网关 | 1、2路以太网、8路RS485、1路CAT1 2、包含供货、安装； | 广州藤汇、上海千丝、武汉所为 | 台 | 2
5 | 电箱改造 | 升级本地电箱，线缆改造。 | \ | 套 | 115
合计
报价单位：
1、项目特征中部分元器件描述包含品牌和型号，该描述为采购人供投标人参考的产品品牌、型号，不代表采购人指定该品牌，投标人应提供不低于采购人现有品牌、参数的设备或主材。电柜内安装位置、尺寸受限，如投标人所提供的设备、主材与采购人现有品牌型号不一致，采购人应作出详细说明。 2、中标人负责完成供货、安装、调试、验收及售后等全部工作。 3、投标报价应包含云平台、4G通信的费用，5年，自项目验收通过之日起计。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期： 年 月 日