## 1报价单
中山大学附属肿瘤医院物料报价单
序号 | 预估用量 | 产品需求 | 用途 | 参数要求 （其中加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 性质（新耗材/临购/调价/转配送/遴选/集采） | 产品名称 | 规格型号 | 型号描述 | 品牌 | 计量单位 | 包装规格 | 生产厂家 | 注册证/备案凭证号（如有） | 市场价/原供货价 （元） | 优惠价 （元） | 成交价（元） | 备注（其它优惠） | 广东/广州平台最低挂网价格（元） | 其他医院价格（元） | 医疗器械唯一标识 （UDI码) | 国家医保医用耗材代码 | 医保通用名 | 实物高清图片
例 | 1支 | ** |  | ** | 如：新耗材 | 按照产品注册证上的名称填写 | 按照产品注册证上的规格型号填写 | 形状、长度、直径等特征参数 |  | 例如：个 | 例如：**个/包，**包/箱 | 注册证注册人名称 |  |  |  | 空白 |  | 广东省平台： 广州市平台： | 例：XXX医院：xxx元/个 近3个月中大系统、广医系统、南方医系统、省医、华侨医院（附上发票复印件） |  | 27位码 | 按国家医保耗材代码库填写，如“001-支架”
1 | 50个 | QMA 柱（Accell Plus QMA Plus短型离子交换小柱） | 纯化 | 130mg填充固相, 粒径37-55 µm,
2 | 50个 | QMA 柱（Accell Plus QMA Plus轻型离子交换小柱） | 纯化 | 360mg填充固相, 粒径37 -55 µm,
3 | 5片 | 银靶 silver target | 固体靶靶材料 | 剪裁为椭圆形状, 1 mm厚 (copper content less than 30ppm铜含量小于30ppm）
4 | 100g | 烧碱石棉，氢氧化钠涂层二氧化硅 | 废气过滤材料 | 颗粒度8-20 mesh
5 | 100个 | AG1-X8离子交换柱 | 纯化 | 9cm高，填充2mL分析级1-X8树脂，100-200目，氯离子形式，10mL容量
6 | 100个 | Econo-Pac 层析柱 | 纯化 | 聚丙烯空柱，20mL柱体积，30um孔径聚丙烯底床过滤
7 | 50只 | 无菌西林瓶 | 收集溶液 | 30mL容量
8 | 100g | Chelex 100 树脂 | 离子富集回收 | 分析级别，粒径100–200 mesh, 钠盐形式
9 | 10个 | 锆纯化柱,Zirconium cartridge | 锆离子纯化 | 0.3 mL柱体积 填充0.34g ZR 树脂/mL
10 | 500g | 氢氧化钠（片状） | 废液处理 | 纯度级别：化学纯以上
11 | 1000ml | 高纯硝酸 | 溶解靶材料 | ★含量≥35%, Metal-free/utral-pure级别,金属含量PPT级
12 | 500ml | NH4OH 氨水 | 靶溶液pH调节 | ★含量≥25%, 无机分析级别
13 | 100g | NH4Cl 氯化铵 | 靶溶液pH调节 | ★ 纯度高于99.998% ★ ≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
14 | 100g | H3BO3 硼酸 | 固体靶电镀 | ★ 纯度高于 99.8% ★ 痕量阴离子 chloride (Cl-): ≤3 mg/kg phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg ★痕量阳离子 As: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤1 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg
15 | 100ml | 缓冲液，认证标准品 pH 4.00±0.01 (25 °C) | 校准pH计 | 认证标准品 pH 4.00±0.01 (25 °C) 用于pH计校准
16 | 100ml | 缓冲液，认证标准品 pH 7.00±0.01 (25 °C) | 校准pH计 | 认证标准品 pH 7.00±0.01 (25 °C) 用于pH计校准
17 | 500mg | 锌-68 | 靶材料 | 金属粉末或溶液，★核素丰度>99%
18 | 500mg | 镍-64 | 靶材料 | 金属粉末，★核素丰度>99%
19 | 250g | NiCl2·6H2O，氯化镍(II) 六水合物） | 靶材料 | ★99.9% trace metals basis
20 | 12片 | 钇箔 Y foil | 靶材料 | 0.6 mm thick Y foil ★99% purity, 90x200mm
21 | 250g | 草酸oxalic acid | 纯化 | ★≥99.999% metals basis
22 | 1000ml | 高纯盐酸 | 纯化 | 30-35%，★Metal-free/utral-pure级别，金属含量PPT级别，500ml/瓶
23 | 500ml | 双氧水（过氧化氢溶液） | 纯化 | 含量≥30％，★金属含量Trace metal，ppb级别
24 | 5000ml | 乙醇 | 靶材料 | 色谱级
25 | 500g | 聚氧乙烯（23）月桂醚，BrijL23（Brij35） | 纯化 | 平均分子量1198
27 | 1套 | 回旋加速器镓-68纯化卡套支架 | 纯化 | Fluidomica，CS0201，★适用于Synthera® Extension
28 | 1套 | 回旋加速器镓-68纯化卡套 | 纯化 | Fluidomica，CT0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产纯化所需所有必要的耗材
29 | 1套 | 回旋加速器镓-68纯化卡套配套试剂 | 纯化 | Fluidomica，CK0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产所需所有必要的试剂
公司名称（加盖公章）：
业务经理：
联系电话：
公司电话：

## 2报价依据（补充）
物料价格调研表（报价依据）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产企业 | 单位 | 广州大三甲医院价格（不少于三家，中山医优先） |  |  | 省市采购招标平台挂网最低价格（不少于三个） | 其他单位交易价格
[6 empty] | 价格 | 医疗机构名称 | 开票日期（近三个月） | 广东省/广州/深圳平台优先，其他地区：华东（上海/浙江/江苏/安徽）、华中（湖北/湖南）、华西（四川） | 协和/复旦/交大/浙医/华科/川大附属医院
[9 empty] | 如：广东省平台500元；上海阳光平台480元； | 如：复旦大学附属肿瘤医院600元；
注：以上价格需附发票复印件、平台截图作为证明 | [7 empty] | 公司（盖章）：
业务经理（签名）：
日期：