## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202533-肿瘤资源库-组织RNA稳定试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
组织RNA稳定试剂盒-试剂技术参数响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 室温下操作，该试剂产品无毒安全；
2 | 应用于新鲜组织立即保存，立即稳定组织样本中的RNA；
3 | ★样本保存时间及温度：37℃可保存1天以上（含），室温保存1周以上（含），4℃保存一个月以上（含），-20℃或低温长期保存；
4 | 不同批号产品需测试合格，确保使用可靠、稳定（需提供测试合格证明）；
5 | ▲产品兼容性：RNAlater可与多种总RNA提取试剂兼容，可用于后续组织切片、免疫学和流式细胞分析而不影响RNA提取的质量；
6 | ★可以兼容多种组织类型、多种细胞类型；可以兼容全血、血浆和血清样品；
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。