## 序号13
附件 中山大学肿瘤防治中心
202536-分子诊断科-FISH、PCR、NGS等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
NTRKI/NTRK2/NTRK3基因融合检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测试剂盒必须获批国家药品监督管理局（NMPA）三类注册证。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
2 | ★检测试剂盒检测能力要求：检测方法为高通量测序，说明书需包含NTRK1/NTRK2/NTRK3基因融合变异。
3 | ★需配备与试剂说明书相匹配的上机测序仪、生信分析服务器、软件及实验全流程所涉及的设备（可根据实际检测数量，对应增加设备数量）。 |  |  |  | 需要提供佐证材料
4 | ▲结算要求：按实际报告例数结算。室内质控：配套有阴阳性质控品，质控品可直接作为模板使用。室间质评：需提供室间质评的检测试剂。室间比对：需提供室间比对的检测试剂。
5 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。