## 日常运行材料清单（2）
序号 | 产品名称 | ID | 用法描述 | 参数要求 （其中加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 用途 | 预估用量 | 计量单位 | 参考规格 | 供应商 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 品牌 | 计量单位 | 供货价（元） | 其他医院价格（元） | 总报价(元) | 备注（其它优惠）
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 例：XXX医院：xxx元/个 近3个月中大系统、广医系统、南方医系统、省医、华侨医院（附上发票复印件）
1 | 吸附剂 | A001 | 碳-11核素纯化处理，吸附剂 | Porapak™ 多孔聚合物吸附剂 面积 ~550 m2/g ★基质 Porapak Q ★粒径 50-80 mesh 密度 ~0.34 g/mL (free fall density) | 碳-11生产 | 1 | 瓶 | 75cc/瓶
2 | 低碳镍粉 | A002 | 碳-11核素生产用，将C11CO2还原为CH4 | ★镍金属含量99.999% (metals basis) ★碳含量小于100ppm | 碳-11生产 | 4 | 瓶 | 25 g/瓶
3 | 碳吸附剂 | A003 | 碳-11核素生产用，吸附剂 | 面积 ~1200 m2/g ★基质 Carboxen® 1000 基质活性基团 carbon ★粒径 60-80 mesh 孔径 ~0.16 cm3/g mesoporosity ~0.25 cm3/g macroporosity ~0.44 cm3/g microporosity ~10-12 Å pore diameter 密度 ~0.47 g/mL (free fall density) | 碳-11生产 | 2 | 瓶 | 10 g/瓶
4 | 锌-68 | A005 | 镓-68液体靶靶材料 | 金属氧化物粉末或溶液，★核素丰度>99% | 镓-68生产 | 1 | 瓶 | 1g/瓶
5 | F-DOPA标准品 | A014 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% 6-Fluoro-L-DOPA hydrochloride | 质控标准品 | 50 | 克
6 | QMA 轻型柱 | A015 | 纯化耗材 | 130 mg 固相填充, 37-55 µm粒径 （Accell Plus QMA Plus Light短型离子交换小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50只/盒
7 | QMA 短型柱 | A016 | 纯化耗材 | 360 mg 固相填充, 37-55 µm粒径 （Accell Plus QMA Plus短型离子交换小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
8 | AL 柱长型小柱 | A017 | 纯化耗材 | 1710 mg 固相填充, 50 - 300 µm，（氧化铝N Plus长型小柱) | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
9 | AL 柱轻型小柱 | A018 | 纯化耗材 | 280 mg 固相填充, 50 - 300 µm（氧化铝N Plus轻型小柱) | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
10 | C-18 长型小柱 | A019 | 纯化耗材 | 820 mg 固相填充, 55 - 105 µm, 50/pk,（Plus长型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
11 | C-18 柱短型小柱 | A020 | 纯化耗材 | 360 mg 固相填充, 55 - 105 µm, （Plus短型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
12 | C-18 轻型小柱 | A021 | 纯化耗材 | 130 mg 固相填充, 55 - 105 µm（Plus轻型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
13 | PLUS CM 短型小柱 | A022 | 纯化耗材 | 360 mg 固相填充, 37 - 55 µm, （Accell Plus CM Plus短型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
14 | SILICA 长型小柱 | A023 | 纯化耗材 | 690 mg 固相填充, 55 - 105 µm,（硅胶 Plus长型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
15 | HLB 轻型小柱 | A024 | 纯化耗材 | 30 mg 固相填充, 30 µm, （HLB Plus轻型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
16 | HLB 短型小柱 | A025 | 纯化耗材 | 225 mg 固相填充, 60 µm,（HLB Plus短型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
17 | tC-18 长型小柱 | A026 | 纯化耗材 | 900 mg 固相填充, 37 - 55 µm,（tC18 Plus长型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
18 | tC-18 短型小柱 | A027 | 纯化耗材 | 400 mg 固相填充, 37 - 55 µm,（tC18 Plus短型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
19 | tC-18 轻型小柱 | A028 | 纯化耗材 | 145 mg 固相填充, 37 - 55 µm,（tC18 Plus轻型小柱） | 纯化耗材 | 10 | 盒 | 50个/盒
20 | PVDF 针式过滤器（13 mm） | A029 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.22 μm，直径13 mm, PVDF膜，亲水，过滤体积100ml，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 10 | 盒 | 100/pk
21 | PVDF 针式过滤器（直径25 mm） | A030 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.22 μm，直径25 mm, PVDF膜，亲水，过滤体积100ml，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100/pk
22 | MCE针式过滤器(直径13mm) | A031 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.22 μm，直径13mm，混合纤维素酯(MCE)膜，亲水性，过滤体积100ml，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100pcs
23 | MCE针式过滤器(直径25 mm) | A032 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.22 μm，直径25 mm，混合纤维素酯(MCE)膜，亲水性，过滤体积100ml，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100pcs/盒
24 | PTFE针式过滤器（直径13mm） | A033 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.2 μm，直径13mm，聚四氟乙烯膜（PTFE)，疏水，过滤体积100m，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100pcs
25 | PTFE针式过滤器（直径25mm） | A034 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.2 μm，直径25mm，聚四氟乙烯膜（PTFE)，疏水，过滤体积100m，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100pcs/盒
26 | PTFE针式过滤器（带针头） | A035 | 用于药品、溶液的无菌处理 | 孔径0.2 μm，直径25mm，聚四氟乙烯膜（PTFE)，疏水，100只/盒， 用于药品、溶液的无菌处理★ | 日常使用耗材 | 2 | 盒 | 100/pk
27 | 30mL无菌真空瓶 | A036 | 成品分装 | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。 | 日常使用耗材 | 40 | 盒 | 30毫升，30只/盒
28 | 25mL无菌真空瓶 | A037 | 成品分装 | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。 | 日常使用耗材 | 40 | 盒 | 25毫升，30只/盒
29 | 10mL无菌真空瓶 | A038 | 成品分装 | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。 | 日常使用耗材 | 100 | 盒 | 10毫升，30只/盒
30 | Ga-68纯化卡架 | A042 | 镓-68液体靶纯化仪器配套耗材，用于支撑卡套 | Fluidomica，CS0201，★适用于Synthera® Extension | 镓-68生产 |  | 套
31 | Ga-68纯化卡套 | A043 | 镓-68液体靶纯化仪器配套耗材，用于试剂装填 | Fluidomica，CT0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产纯化所需所有必要的耗材 | 镓-68生产 | 100 | 套
32 | Ga-68纯化试剂及配件 | A044 | 镓-68液体靶纯化仪器配套耗材，用于纯化去除其他生成的杂质 | Fluidomica，CK0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产所需所有必要的试剂 | 镓-68生产 | 100 | 套
33 | 阳离子交换柱 | A045 | 镓-68纯化 | DOWEX 50W, 200–400 mesh, H+form, | 镓-68生产 | 1 | 瓶 | 100g/瓶
34 | 阴离子交换柱 | A046 | 镓-68纯化 | Biorad AG1 100 mesh | 镓-68生产 | 1 | 瓶 | 100g/瓶
35 | 鲁尔接头 | A047 | 镓-69纯化 | ★医用级别 | 镓-68生产 | 100 | 个
36 | 二通 | A048 | 镓-69纯化 | ★医用级别 | 镓-68生产 | 100 | 个
37 | 转换器 | A049 | 镓-69纯化 | ★医用级别 | 镓-68生产 | 100 | 个
38 | V底微量瓶 | A050 | \ | 高硼玻璃，10mL,（带开口顶帽） V VIALS | 镓-68生产 | 10 | 个
39 | 清洗剂 | A052 | 镓-68生产 | 碱性清洁剂RBS25 | 清洁管线 | 1 | 瓶 | 1L/瓶
40 | 高纯氢气 | A056 | 产生氢负束流用 | ★纯度大于99.9999% | F-18生产 | 1 | 瓶 | 40L/瓶
41 | 微量进样针 | A057 | 氮-13靶用于配置5mM乙醇溶液 | 100 uL | 配制溶液 | 2 | 支
42 | 锆纯化柱 | A058 | Zr89固体靶 目的：Zr-89的分离纯化。 备注：(1) 5个是可以调试的，但需要更多：每一批生产的Zr-89需要一个这样的小柱（不重复使用）。(2) 不使用树脂，强烈建议使用Triskem的0.3 ml ZR墨盒（一次性使用墨盒），零件号为ZR0.3-R10-S | Zirconium cartridge, 0.3 ml，ZR0.3-R10-S， ★0.6 mm thick Y foil ★99% purity, ★90x200mm | 锆-89纯化 | 2 | 盒 | 10个/盒
43 | FES标准品 | A097 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
44 | FET标准品 | A098 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
45 | FLT标准品 | A099 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
46 | FMISO标准品 | A100 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
47 | PSMA标准品 | A101 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
48 | FAPI标准品 | A102 | 质控用标准品 | 纯度≥95.0% | 质控标准品 | 2 | 瓶 | 1 mg/瓶
49 | 铝底薄层色谱硅胶 | A107 | 质控耗材 | GF254型高效TLC铝箔20x20cm，聚丙烯酸钠黏结，薄层涂层0.25mm | 铝底薄层色谱硅胶 | 5 | 盒 | 20片/盒
50 | 薄层塑料硅胶板色谱板 | A108 | 质控耗材 | 20*20cm，塑料板，0.2mm厚 | 质控耗材 | 4 | 盒 | 20*20 cm，25片/盒
51 | 硅胶G薄层板（玻璃硅胶板） | A109 | 质控耗材 | 薄层色谱硅胶板(不含荧光) , 高效薄层层析硅胶G板, 涂层厚度: 0.2-0.25 mm, 100*50 mm, | 质控耗材 | 5 | 盒 | 20片/盒
52 | iTLC-SG色谱纸 | A110 | 质控耗材 | 无粘结剂、浸渍凝胶 (SG) 玻璃微纤维色谱纸 | 质控耗材 | 6 | 盒 | 50片/盒
53 | 液相进样瓶（透明） | A111 | 质控耗材 | 质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 质控耗材 | 20 | 盒 | 100个/盒
54 | 液相进样瓶（棕色） | A112 | 质控耗材 | 质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 质控耗材 | 5 | 盒 | 100个/盒
55 | 液相进样瓶瓶盖 | A113 | 质控耗材 | 适用于液相进样瓶，质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 质控耗材 | 25 | 盒 | 100个/盒
56 | 内衬管 | A114 | 质控耗材 | 适用于液相进样瓶，质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 质控耗材 | 25 | 包 | 100/包
57 | 6mL顶空样品瓶（含瓶盖） | A115 | 质控耗材 | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 质控耗材 | 5 | 盒 | 100个/盒
58 | 10mL顶空样品瓶（含瓶盖） | A116 | 质控耗材 | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 质控耗材 | 5 | 盒 | 100个/盒
59 | 20mL顶空样品瓶（含瓶盖） | A117 | 质控耗材 | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 质控耗材 | 1 | 盒 | 100个/盒
60 | 广泛pH试纸，pH（1-14） | A118 | 质控耗材 | 60-100条/每本，符合国家相关标准★ | 质控耗材 | 40 | 本
61 | 精密pH试纸，pH（0.5-5.0） | A119 | 质控耗材 | 60-100条/每本，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★ | 质控耗材 | 40 | 本
62 | 精密pH试纸，pH（3.8-5.4） | A120 | 质控耗材 | 60-100条/每本，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★ | 质控耗材 | 40 | 本
63 | 精密pH试纸，pH(5.5-9.0） | A121 | 质控耗材 | 60-100条/每本，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★ | 质控耗材 | 40 | 本
64 | 精密pH试纸，pH（8.2-10.0） | A122 | 质控耗材 | 60-100条/每本，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★ | 质控耗材 | 40 | 本
65 | 药品说明书 | A125 | 日常使用耗材 | 1、定制，符合《药品管理法》、《药品说明书和标签管理规定》等相关法规★； 2、含不干胶，内标签贴于药品内包装（西林瓶瓶身），外标签与说明书装在透明防水软质卡套内，扎带固定于药品辐射防护容器上★。 | 质控耗材 | 2500张 | 张
66 | 1.5mL 微量离心管（低吸附） | A126 | 质控耗材 | 1.5ml，透明，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，锥形/尖底，约500支/包 | 质控耗材 | 10 | 包 | 500支/包
67 | 2mL 微量离心管（低吸附） | A127 | 质控耗材 | 2ml，透明，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，锥形/尖底，约500支/包 | 质控耗材 | 10 | 包 | 500支/包
68 | 5mL 微量离心管（低吸附） | A128 | 质控耗材 | 5ml，透明，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，锥形/尖底 | 质控耗材 | 2 | 包 | 500支/包
69 | 15mL 离心管 | A129 | 质控耗材 | 15ml，透明，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，锥形/尖底，约50支/包 | 质控耗材 | 10 | 包 | 50支/包
70 | 50mL 离心管 | A130 | 质控耗材 | 50ml，透明，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，锥形/尖底，约25支/包 | 质控耗材 | 10 | 包 | 25支/包
71 | 10uL宽口吸头 | A131 | 质控耗材 | 低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，1000支/包 | 质控耗材 | 10 | 包 | 1000支/包
72 | 200uL宽口吸头 | A132 | 质控耗材 | 低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，1000支每袋 | 质控耗材 | 10 | 包 | 1000支/包
73 | 1000uL宽口吸头 | A133 | 质控耗材 | 加长，低吸附、无DNA酶、无RNA酶、无热源，辐照灭菌，1000支每袋 | 质控耗材 | 10 | 包 | 1000支/包
74 | 200uL带滤芯吸头 | A134 | 质控耗材 | 盒装灭菌，96 支/盒，10 盒/包，5 包/箱 → 一箱 4 800 支 | 质控耗材 | 5 | 包 | 10 盒/包
75 | 1000uL带滤芯吸头 | A135 | 质控耗材 | 盒装灭菌，96 支/盒，10 盒/包，5 包/箱 → 一箱 4 800 支 | 质控耗材 | 5 | 包 | 10 盒/包
76 | HPLC制备色谱柱 | A136 | 质控耗材 | C18反相柱， 5um粒径， 10 mm ID × 250 mm | 质控耗材 | 2 | 支 | C18反相柱， 5um粒径， 10 mm ID × 250 mm
77 | HPLC分析色谱柱 | A137 | 质控耗材 | C18反相柱， 5um粒径， 4.6 mm ID × 250 mm | 质控耗材 | 2 | 支 | C18反相柱， 5um粒径， 4.6 mm ID × 250 mm
78 | GC分析色谱柱 | A138 | 质控耗材 | FFAP毛细管柱，柱长30m，内径0.32 mm，膜厚0.25 μm | 质控耗材 | 1 | 支
79 | 容量瓶500mL | A139 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
80 | 容量瓶250mL | A140 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
81 | 容量瓶100mL | A141 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
82 | 容量瓶50mL | A142 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
83 | 容量瓶25mL | A143 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
84 | 容量瓶10mL | A144 | 质控耗材 | 透明、棕色各3个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 6 | 个
85 | 量筒500mL | A145 | 质控耗材 | 塑料2只，玻璃2只 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 4 | 个
86 | 量筒250mL | A146 | 质控耗材 | 塑料2只，玻璃2只 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。 | 质控耗材 | 4 | 个
87 | 硅胶干燥剂 | A147 | 质控耗材 | CAS号7631-86-9 带有指示剂。500g/瓶 | 质控耗材 | 10 | 瓶 | 500g/瓶
88 | 无热原试管 | A164 | 质控试剂，符合药典四部通则“ 细菌内毒素检查法”要求，用于细菌内毒素检查（光度测定法） | 15X100mm: 10 支/盒 | 质控试剂 | 24 | 盒 | 10 支/盒
89 | 无热原空瓿瓶 | A165 | 质控试剂，符合药典四部通则“ 细菌内毒素检查法”要求，用于细菌内毒素检查（光度测定法） | 10 支/盒5ml: | 质控试剂 | 24 | 盒 | 10支/盒
90 | 无热原吸头 | A166 | 质控试剂，符合药典四部通则“ 细菌内毒素检查法”要求，用于细菌内毒素检查（光度测定法） | 1000uL，480只/包 | 质控试剂 | 5 | 包 | 480支/包
91 | 复方过氧化物消毒液-杀孢子剂（无菌） | A169 | 环境清洁耗材，适用于制药车间A级环境 | 即用型，防倒吸，500ml/瓶 | 环境清洁耗材 | 12 | 瓶 | 500ml/瓶
92 | 细纤维擦拭布（无菌） | A170 | 环境清洁耗材，适用于制药车间A级环境 | 30cm*30cm 规格：无菌两层包装，经伽马射线辐照，50片/包，10包/箱 | 环境清洁耗材 | 120 | 包 | 50片/包
93 | 分装仪管线 | A171 | 分装仪耗材 | 适用于中核永泰自动分装仪 | 分装仪分装 | 500 | 套
94 | 玻璃棉 | A173 | 防止非挥发性物质进入色谱柱 |  | 碳-11生产 | 1 | 瓶 | 250g/瓶
95 | 玻璃干燥器 | A174 | 玻璃干燥器加硅胶干燥剂，用于存放已开封的无水级乙腈等需室温干燥环境保存的试剂 | 常压玻璃干燥器，直径35cm，平面磨口 | 生产与质控 | 2 | 个

## 2报价依据（补充）
物料价格调研表（报价依据）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 单位 | 广州大三甲医院价格（不少于三家，中山医优先） |  |  | 省市采购招标平台挂网最低价格（不少于三个） | 其他单位交易价格
[5 empty] | 价格 | 医疗机构名称 | 开票日期（近三个月） | 广东省/广州/深圳平台优先，其他地区：华东（上海/浙江/江苏/安徽）、华中（湖北/湖南）、华西（四川） | 协和/复旦/交大/浙医/华科/川大附属医院
[8 empty] | 如：广东省平台500元；上海阳光平台480元； | 如：复旦大学附属肿瘤医院600元；
注：以上价格需附发票复印件、平台截图作为证明 | [6 empty] | 公司（盖章）：
业务经理（签名）：
日期：

## 广州宜和 (hidden)
中山大学附属肿瘤医院物料报价单
ID |  | 序号 | 预估用量 | 产品需求 | 用途 | 参数要求 （其中加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商 | 性质（新耗材/临购/调价/转配送/遴选/集采） | 产品名称 | 规格型号 | 型号描述 | 品牌 | 计量单位 | 包装规格 | 生产厂家 | 注册证/备案凭证号（如有） | 市场价/原供货价 （元） | 优惠价 （元） | 成交价（元） | 备注（其它优惠） | 广东/广州平台最低挂网价格（元） | 其他医院价格（元） | 医疗器械唯一标识 （UDI码) | 国家医保医用耗材代码 | 医保通用名 | 实物高清图片
|  | 例 | 1支 | ** |  | ** |  | 如：新耗材 | 按照产品注册证上的名称填写 | 按照产品注册证上的规格型号填写 | 形状、长度、直径等特征参数 |  | 例如：个 | 例如：**个/包，**包/箱 | 注册证注册人名称 |  |  |  | 空白 |  | 广东省平台： 广州市平台： | 例：XXX医院：xxx元/个 近3个月中大系统、广医系统、南方医系统、省医、华侨医院（附上发票复印件） |  | 27位码 | 按国家医保耗材代码库填写，如“001-支架”
1 |  | 1 | 500mg | 镍-64 | 铜-64生产 | 金属粉末，★核素丰度>99%
2 |  | 2 | 5套 | 银背板（银靶） | 铜-64生产 | 剪裁为椭圆形状, 1 mm厚 (copper content less than 30ppm铜含量小于30ppm）
3 |  | 3 | 100g | NiCl2·6H2O，氯化镍(II) 六水合物 | 铜-64生产 | ★99.9% trace metals basis
4 |  | 4 | 500mL | NH4OH 氨水 | 铜-64生产 | ★含量≥25%, 无机分析级别
5 |  | 5 | 100g | NH4Cl 氯化铵 | 铜-64生产 | ★ 纯度高于99.998% ★ ≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
6 |  | 6 | 100g | H3BO3 硼酸 | 铜-64生产 | ★ 纯度高于 99.8% ★ 痕量阴离子 chloride (Cl-): ≤3 mg/kg phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg ★痕量阳离子 As: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤1 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg
7 |  | 7 | 100mL | 缓冲液，认证标准品 pH 4.00±0.01 (25 °C) | 铜-64生产 | 认证标准品 pH 4.00±0.01 (25 °C) 用于pH计校准
8 |  | 8 | 100mL | 缓冲液，认证标准品 pH 7.00±0.01 (25 °C) | 铜-64生产 | 认证标准品 pH 7.00±0.01 (25 °C) 用于pH计校准
9 |  | 9 | 1L×5 | 乙醇 | 铜-64生产 | HPLC色谱级
10 |  | 10 | 1 | 高纯硝酸，HNO3 | 铜-64生产 | ★含量≥35%, Metal-free/utral-pure级别,金属含量PPT级
11 |  | 11 | 1kg | 烧碱石棉，氢氧化钠涂层二氧化硅 | 铜-64生产 | 颗粒度8-20 mesh
12 |  | 12 | 50个 | AG1-X8离子交换柱 | 铜-64生产 | 9cm高，填充2mL分析级1-X8树脂，100-200目，氯离子形式，10mL容量 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 731-6211 | 50 个/包 | Bio-Rad |  |  |  |  | 待报价
13 |  | 13 | 50个 | Econo-Pac 层析柱 | 铜-64生产 | 聚丙烯空柱，20mL柱体积，30um孔径聚丙烯底床过滤 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 732-1010 | 50 个/包 | Bio-Rad |  |  |  |  | 待报价
14 |  | 14 | 30米 | PEEK 管 | 铜-64生产 | 0.010" ID × 1/16" OD
15 |  | 15 | 50个 | 不锈钢针（长针头） | 铜-64生产 | 0.8×80mm
16 |  | 16 | 50个 | 西林瓶，10-20ml | 铜-64生产 | 含胶塞压盖
17 |  | 17 | 500mL | 高纯盐酸，HCl | 铜-64生产 | 30-35%，★Metal-free/utral-pure级别，金属含量PPT级别，500ml/瓶
18 |  | 18 | 500mL | 双氧水（过氧化氢溶液），H2O2 | 铜-64生产 | 含量≥30％，★金属含量Trace metal，ppb级别
19 |  | 19 | 500g | Chelex 100 树脂 | 铜-64生产
20 |  | 20 | 500g | 聚氧乙烯（23）月桂醚，BrijL23（Brij35） | 铜-64生产 | 平均分子量1198
21 |  | 21 | 50L | 氮气(6.0) +1% 氧气（ 5.0） | 碳-11生产
22 |  | 22 | 25g | Porapak™ 多孔聚合物吸附剂
23 |  | 23 | 100g | 低碳镍粉
24 |  | 24 | 20g | Carboxen®碳吸附剂
25 |  | 25 | 10g | 无水碘颗粒
26 |  | 26 | 50L | 氮气(6.0)
27 |  | 27 | 1g | 锌-68 |  | 金属粉末或溶液，★核素丰度>99%
28 |  | 28 |  | Ga-68纯化卡架 |  | Fluidomica，CS0201，★适用于Synthera® Extension
29 |  | 29 |  | Ga-68纯化卡套 |  | Fluidomica，CT0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产纯化所需所有必要的耗材
30 |  | 30 |  | Ga-68纯化试剂及配件 |  | Fluidomica，CK0201，★适用于Synthera® Extension ★卡套包括Ga-68生产所需所有必要的试剂
31 |  | 31 | 100g | SCX强阳离子交换柱 |  | DOWEX 50W, 200–400 mesh, H+form,
32 |  | 32 | 100g | SAX强阴离子交换柱 |  | Biorad AG1 100 mesh
33 |  |  | 10个 | V底微量瓶（带开口顶帽） V VIALS |  | 高硼玻璃，10mL
38 |  |  | 500g | 氢氧化钠（片状） | 废液处理 | 纯度级别：化学纯以上
39 |  |  | 100ml | 氢溴酸，HBr | Ga-68纯化 | 大于40%，★Metal-free/utral-pure级别，金属含量PPT级别，500ml/瓶
42 |  |  |  | RBS25清洗剂 | 碱性清洁剂
43 |  |  |  | 氧十八水 | F-18配制 | ★丰度不低于98% | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 50克/瓶 | 日本大洋 |  |  |  |  | 500元/克
44 |  |  | 1瓶 | 氦气(5.5)
45 |  |  | 1瓶 | 干氮气(3) |  | 纯度≥99.999%，14.5±0.5mPa，40L
46 |  |  | 1瓶 | 氢气 |  | ★纯度大于99.9999%
48 |  |  | 2支 | 100 uL微量进样针 | 配制溶液
49 |  |  | 12片 | 钇箔 Y foil | 锆-89靶材料 |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  |  | Goodfellow / Alfa Aesar |  |  |  |  | 1450/片
50 |  |  | 20个 | 锆纯化柱, | 锆-89纯化 | Zirconium cartridge, 0.3 ml，ZR0.3-R10-S， ★0.6 mm thick Y foil ★99% purity, ★90x200mm | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | ZR0.3-R10-S | 1盒（10个） | Triskem |  |  |  |  | 1580元/包，1包10个
51 |  |  | 50g | 草酸 | 锆-89纯化 | ★>99.0% oxalic acid
52 |  |  | 300套 | IBA合成仪 [18F]FDG卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
53 |  |  | 12 | IBA合成仪FLT卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
54 |  |  | 12 | IBA合成仪FMISO卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
55 |  |  | 12 | IBA合成仪NaF卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
56 |  |  | 12 | IBA合成仪F-Choline卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
57 |  |  | 50 | IBA合成仪PSMA卡套、试剂盒 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
58 |  |  | 12 | IBA合成仪空白卡套 | IBA自动化合成仪合成 | ★满足IBA Synthera合成仪使用GMP级别 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
59 |  |  | 300 | AIO [18F]FDG卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
60 |  |  | 12 | AIO [18F]FAPI卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
61 |  |  | 12 | AIO [18F]FES卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
62 |  |  | 50 | AIO [68Ga]PSMA卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
63 |  |  | 12 | AIO [18F]FET卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
64 |  |  | 12 | AIO [18F]FMISO卡套、试剂盒 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
65 |  |  | 12 | 18F-Choline 试剂盒+卡套 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
66 |  |  | 12 | 18F-DOPA 试剂盒+卡套 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
67 |  |  | 12 | 18F-PSMA试剂盒+卡套 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
68 |  |  | 12 | 68Ga-DOTA-TATE 试剂盒+卡套 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
69 |  |  | 12 | AIO空白卡套 | AIO自动化合成仪合成 | ★满足Trasis AIO合成仪使用 ★包括所需前体、试剂、卡套及配套辅料耗材
70 |  |  | 100mg | L-同型半胱氨酸硫内酯 盐酸盐 CAS No.: 31828-68-9 | 药物合成原辅料 | ★ 纯度≥98%
71 |  |  | 1g | L-甲硫氨酸 | 药物合成原辅料 | ★ 纯度≥98%
72 |  |  | 50g | 一水磷酸二氢钠 | 药物合成原辅料 | ★ 等级 reag. Ph. Eur. 或中国药典辅料标准
73 |  |  | 1L | 氢氧化钠溶液，1.0 M， | 药物合成原辅料 | ★ reag. Ph. Eur., reag. USP或中国药典辅料标准
74 |  |  | 20mg×50 | 三氟甘露糖 | 药物合成原辅料 | GMP级别，20mg每瓶
75 |  |  | 1mg×50 | PSMA1007前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别，1mg每瓶
76 |  |  | 1mg×50 | DOTA-TATE | 药物合成原辅料 | GMP级别
77 |  |  | 1mg×50 | FES前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别
78 |  |  | 1mg×50 | FET前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别
79 |  |  | 1mg×50 | FMISO前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别
80 |  |  | 1mg×50 | FLT前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别
81 |  |  | 1mg×50 | MET前体 | 药物合成原辅料 | GMP级别
83 |  |  | 100mL | N,N-二甲基乙醇胺 | 药物合成原辅料 | 纯度≥99%，
84 |  |  | 500g | 碳酸钾 | 药物合成原辅料 | for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur 痕量阴离子 chloride (Cl-): ≤0.003% phosphate (PO43-): ≤0.001% silicate (as SiO2): ≤0.005% sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003% 痕量阳离子 Ca: ≤0.002% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% Mg: ≤0.001% N: ≤0.001% Na: ≤0.02% Pb: ≤0.0005% heavy metals: ≤0.0005%
85 |  |  | 500g | 碳酸氢钠 | 药物合成原辅料 | for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur 痕量阴离子 chloride (Cl-): ≤0.002% phosphate (PO43-): ≤0.001% phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005% sulfate (SO42-): ≤0.015% sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003% 痕量阳离子 As: ≤0.0002% Ca: ≤0.01% Cu: ≤0.0002% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Mg: ≤0.005% N: ≤0.0005% NH4+: ≤0.0005% Pb: ≤0.0005% heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
86 |  |  | 250g | 无水醋酸钠 | 药物合成原辅料 | anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 痕量阴离子 chloride (Cl-): ≤0.002% phosphate (PO43-): ≤0.001% sulfate (SO42-): ≤0.003% 痕量阳离子： Al: ≤0.001% Ca: ≤0.005% Cu: ≤0.0003% Fe: ≤0.001% K: ≤0.05% Mg: ≤0.002% heavy metals: ≤0.001%
87 |  |  | 250g | 甲酸铵 | 药物合成原辅料 | AR, ≥98%
89 |  |  | 1g | [1,1'-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯 | 药物合成原辅料 | 纯度>98%，
90 |  |  | 5g | 三氟甲烷磺酸铜(II) | 药物合成原辅料 | 纯度>98%，
91 |  |  | 1g | 双(二亚芐基丙酮)钯 | 药物合成原辅料 | 纯度>98%，
92 |  |  | 1g | 四(三苯基膦)钯(0) | 药物合成原辅料 | 纯度>98%，
93 |  |  | 100mL | 乙腈（无水级） | 药物合成原辅料 | ≥99%, 超干，隔膜瓶
94 |  |  | 100mL | N,N-二甲基甲酰胺（无水级) | 药物合成原辅料 | ≥99%, 超干，隔膜瓶
95 |  |  | 100mL | 二甲亚砜（无水） | 药物合成原辅料 | ≥99%, 超干，隔膜瓶
96 |  |  | 100mL | 三乙胺（无水级） | 药物合成原辅料 | ≥100%, 超干，隔膜瓶
97 |  |  | 100g | Chelex-100钠形式 | 药物合成原辅料 | 粒径100-200 mesh，
98 |  |  | 2mg×2 | 6-Fluoro-L-DOPA hydrochloride 标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
99 |  |  | 2mg×2 | FES标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
100 |  |  | 2mg×2 | FET标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
101 |  |  | 2mg×2 | FLT标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
102 |  |  | 2mg×2 | FMISO标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
103 |  |  | 2mg×2 | PSMA标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
104 |  |  | 2mg×2 | FAPI标准品 | 质控标准品 | 纯度≥95.0%
106 |  |  | 1g | K222（氨基聚醚Kryptofix 222） | 质控标准品、合成原辅料 | 纯度>98.0%（TCI)
107 |  |  | 25g | TBA（四丁基氢氧化铵 30 水合物） | 质控标准品、合成原辅料 | 纯度≥99%
108 |  |  | 25g | 四乙基碳酸氢铵 | 质控标准品、合成原辅料 | ≥95.0% (T)
109 |  |  | 10g | 甲基磺酸四丁基铵 | 质控标准品、合成原辅料 | 纯度≥97.0%
110 |  |  | 50只 | QMA 柱（Accell Plus QMA Plus短型离子交换小柱） | 纯化耗材 | 130 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT023525 | 50只/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2700
111 |  |  | 750只 | QMA 柱（Accell Plus QMA Plus轻型离子交换小柱） | 纯化耗材 | 360 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT020545 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3100
112 |  |  | 750只 | AL 柱（氧化铝N Plus长型小柱) |  | 1710 mg Sorbent per Cartridge, 50 - 300 µm | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT020510 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2600
113 |  |  | 50只 | AL 柱（氧化铝N Plus轻型小柱) |  | 280 mg Sorbent per Cartridge, 50 - 300 µm | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT023561 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2500
114 |  |  | 50只 | C-18 柱（Plus长型小柱） |  | 820 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 50/pk | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT023635 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3500
115 |  |  | 750只 | C-18 柱（Plus短型小柱） |  | 360 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT020515 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2700
116 |  |  | 50只 | C-18 柱（Plus轻型小柱） |  | 130 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT023501 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2500
117 |  |  | 50只 | PLUS CM 柱（Accell Plus CM Plus短型小柱） |  | 360 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT020550 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3100
118 |  |  | 50只 | SILICA 柱（硅胶 Plus长型小柱） |  | 690 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT020520 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2700
119 |  |  | 50只 | HLB 柱（HLB Plus轻型小柱） |  | 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 186005125 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3200
120 |  |  | 50只 | HLB 柱（HLB Plus短型小柱） |  | 225 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 186000132 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3700
121 |  |  | 50只 | tC-18 柱（tC18 Plus长型小柱） |  | 900 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 µm | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT036800 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 3300
122 |  |  | 50只 | tC-18 柱（tC18 Plus短型小柱） |  | 400 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT036810 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2700
123 |  |  | 50只 | tC-18 柱（tC18 Plus轻型小柱） |  | 145 mg Sorbent per Cartridge, 37 - 55 µm, | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | WAT036805 | 50个/盒 | waters-SepPak |  |  |  |  | 2380
124 |  |  | 1000只 | PVDF 针式过滤器（直径13 mm） |  | 孔径0.22 μm，直径25 mm, PVDF膜，亲水，过滤体积100ml，100只/盒 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | SLGVR13SL | 100/pk | 赛默飞 |  |  |  |  | 500
125 |  |  | 200只 | PVDF 针式过滤器（直径25 mm） |  | 孔径0.22 μm，直径25 mm, PVDF膜，亲水，过滤体积100ml，100只/盒 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 如SLGVV255F中国有无销售? | 100/pk | 赛默飞 |  |  |  |  | 350
126 |  |  | 200只 | MCE针式过滤器 |  | 孔径0.22 μm，直径13mm和25 mm，混合纤维素酯(MCE)膜，亲水性，过滤体积100ml，100只/盒 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 如SLGSV255F中国有无销售？ | 100pcs | 岛津 |  |  |  |  | 13mm/300元，25mm/460元
127 |  |  | 200支 | PTFE针式过滤器 |  | 孔径0.2 μm，直径13mm和25mm，聚四氟乙烯膜（PTFE)，疏水，过滤体积100m，100只/盒 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 如SLFG025LS中国有无销售？ | 100pcs | 赛默飞 |  |  |  |  | 13mm/280元，25mm/450元
128 |  |  | 200只 | PTFE针式过滤器（带针头） |  | 孔径0.2 μm，直径25mm，聚四氟乙烯膜（PTFE)，疏水，100只/盒 | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | 如SLFGN25VS中国有无销售？ | 100/pk | 赛默飞 |  |  |  |  | 480元
129 |  |  | 1250只 | 30mL无菌真空瓶 |  | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。
130 |  |  | 1250只 | 25mL无菌真空瓶 |  | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。
131 |  |  | 1250只 | 10mL无菌真空瓶 |  | 1、符合国家化学药品注射剂与药用玻璃包装容器的相关法规要求★； 2、配相应规格的西林瓶胶塞和铝盖，用于放射性药品（小容量注射剂）的无菌灌装分装★。
132 |  |  | 25g | Porapak Q多孔聚合物吸附剂 |  | 50-80目；25克/瓶
133 |  |  | 5g | 填料Carbosphere |  | 60-80目；5克/瓶
134 |  |  | 500片 | 薄层色谱硅胶--铝板 |  | 20*20 cm
135 |  |  | 250片 | 薄层色谱硅胶（塑料硅胶板） |  | 20*20cm
136 |  |  | 150片 | 硅胶G薄层板（玻璃硅胶板） |  | 每片10×20cm，
137 |  |  | 100片 | iTLC-SG色谱纸 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 50片/包 | 安捷伦 |  |  |  |  | 7775元/包
138 |  |  | 2000个 | 液相进样瓶（透明） |  | 质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100个/盒 | 安捷伦 |  |  |  |  | 310元/盒
139 |  |  | 500个 | 液相进样瓶（棕色） |  | 质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100个/盒 | 安捷伦 |  |  |  |  | 300元/盒
140 |  |  | 2500个 | 液相进样瓶瓶盖 |  | 适用于液相进样瓶，质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100个/盒 | 安捷伦 |  |  |  |  | 300元/盒
141 |  |  | 2000个 | 内衬管 |  | 适用于液相进样瓶，质控耗材，符合高效液相色谱法（中国药典2020版四部通则）鉴别和测定药品纯度★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100/包 | 安捷伦 |  |  |  |  | 1375元/包
142 |  |  | 500个 | 6mL气相顶空样品瓶+瓶盖 |  | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | HYQ-6
143 |  |  | 500个 | 10mL气相顶空样品瓶+瓶盖 |  | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100/包 | 安捷伦 |  |  |  |  | 1280元/包
144 |  |  | 100个 | 20mL气相顶空样品瓶+瓶盖 |  | 适用于安捷伦顶空进样器，质控耗材，符合残留溶剂测定法（中国药典2020版四部通则）★ | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  |  | 100/包 | 安捷伦 |  |  |  |  | 1400元/包
145 |  |  | 40包 | 广泛pH试纸，pH（1-14） |  | 80张每包，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★
146 |  |  | 40包 | 精密pH试纸，pH（0.5-5.0） |  | 80张每包，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★
147 |  |  | 40包 | 精密pH试纸，pH（3.8-5.4） |  | 80张每包，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★
148 |  |  | 40包 | 精密pH试纸，pH(5.5-9.0） |  | 80张每包，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★
149 |  |  | 40包 | 精密pH试纸，pH（8.2-10.0） |  | 80张每包，符合国家相关标准，可满足药典方法：采用经校正的精密pH试纸测定药品pH值★
150 |  |  | 2500张 | 药品内标签 |  | 1、定制，符合《药品管理法》、《药品说明书和标签管理规定》等相关法规★； 2、含不干胶，药品内包装（西林瓶瓶身）、药品外包装（固定于防护容器上）★。
151 |  |  | 2500张 | 药品外标签 |  | 1、定制，符合《药品管理法》、《药品说明书和标签管理规定》等相关法规★； 2、含不干胶，药品内包装（西林瓶瓶身）、药品外包装（固定于防护容器上）★。
152 |  |  | 2500张 | 药品说明书 |  | 1、定制，符合《药品管理法》、《药品说明书规范细则（暂行）》等相关法规★。
153-1 |  |  | 10包（5000个） | 1.5mL 微量离心管（低吸附） |  | 透明，500个/包，整箱具体数量看品牌
153-2 |  |  | 10包（5000个） | 2mL 微量离心管（低吸附） |  | 透明，500个/包，整箱具体数量看品牌
154-1 |  |  | 500只 | 15mL 离心管 |  | 透明，50个/包
154-2 |  |  | 500只 | 50mL 离心管 |  | 透明，50个/包
155-1 |  |  | 20000只 | 10uL宽口吸头 |  | 1000支每袋，10袋每箱
155-2 |  |  | 20000只 | 200uL宽口吸头 |  | 1000支每袋，10袋每箱
155-3 |  |  | 10000只 | 1000uL宽口吸头 |  | 1000支每袋，5袋每箱
156-1 |  |  | 4800只 | 200uL带滤芯吸头 |  | 盒装灭菌，96 支/盒，10 盒/包，5 包/箱 → 一箱 4 800 支
156-2 |  |  | 4800只 | 200uL带滤芯吸头 |  | 盒装灭菌，96 支/盒，10 盒/包，5 包/箱 → 一箱 4 800 支
157 |  |  | 1只 | HPLC制备色谱柱 |  | C18反相柱， 5um粒径， 10 mm ID × 250 mm
158 |  |  | 1只 | HPLC分析色谱柱 |  | C18反相柱， 5um粒径， 4.6 mm ID × 250 mm
159 |  |  | 1只 | GC分析色谱柱 |  | FFAP毛细管柱，30 m，0.32 mm，0.25 μm
160 |  |  | 10个 | 容量瓶500mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
161 |  |  | 10个 | 容量瓶250mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
162 |  |  | 10个 | 容量瓶100mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
163 |  |  | 10个 | 容量瓶50mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
164 |  |  | 10个 | 容量瓶25mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
165 |  |  | 10个 | 容量瓶10mL |  | 透明、棕色各5个 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
166 |  |  | 4个 | 量筒500mL |  | 塑料2只，玻璃2只 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
167 |  |  | 4个 | 量筒250mL |  | 塑料2只，玻璃2只 1、校准合格，用于定量量取溶液★； 2、产品交货时附带第三方检测机构（如广州广电计量检测股份有限公司）校准证明▲。
168 | 168 |  | 50 | 药厂GMP车间C级洁净区工作服 |  | 连体服，可回收，可清洗，可高温高压灭菌
169 | 169 |  |  | 硅胶干燥剂 |  | CAS号7631-86-9 带有指示剂。500g/瓶
170 | 170 |  |  | 30%盐酸 |  | CAS号: 7647-01-0，Ultrapur超纯盐酸，100ml/瓶
171 | 171 |  |  | 无水乙醇（药用级） |  | 药用级需符合中国药典2020版四部药用辅料“无水乙醇”质量标准
172 | 172 |  |  | 乙腈（色谱纯） |  | 符合中国药典2020版四部通则“薄层色谱法”、“高效液相色谱法” 用于TLC、HPLC化学纯度、放化纯检测
173 | 173 |  |  | 甲醇（色谱纯） |  | 符合中国药典2020版四部通则“薄层色谱法”、“高效液相色谱法”； 用于HPLC化学纯度、放化纯检测
174 | 174 |  |  | 异丙醇（色谱纯） |  | 符合中国药典2020版四部通则“薄层色谱法”、“高效液相色谱法”； 用于HPLC流动相、仪器清洗维护
175 | 175 |  |  | 三氟乙酸（色谱纯） |  | 符合中国药典2020版四部通则“薄层色谱法”、“高效液相色谱法”； 用于HPLC流动添加剂（离子对试剂），使用浓度0.05~0.1%
176 | 176 |  |  | 乙腈（GCS） |  | CAS号75-05-8 纯度要求GCS气相色谱对照品，5ml/瓶
177 | 177 |  |  | 乙醇（GCS） |  | CAS号64-17-5 纯度要求GCS气相色谱对照品，5ml/瓶
178 | 178 |  |  | 丙酮（GCS） |  | CAS号67-64-1 纯度要求GCS气相色谱对照品，5ml/瓶
179 | 179 |  |  | 氯铂酸 |  | CAS号18497-13-7 纯度要求≥99.0%，分析纯或优级纯，1g/瓶
180 | 180 |  |  | 碘化钾 |  | CAS号7681-11-0 纯度要求≥99.0%，分析纯或优级纯，500g/瓶
181 | 181 |  |  | 柠檬酸钠二水合物 |  | CAS号6132-04-3 纯度要求≥99%、分析纯或优级纯，500g/瓶
182 |  |  |  | 鲎试剂(动态显色微量技术) |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | KC035010 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 1100元/盒
183 |  |  |  | 细菌内毒素检查用水 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | W-005 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 50元/盒
184 |  |  |  | 光度测定法专用工作标准 内毒素系列 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | E-301 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 135元/盒
185 |  |  |  | 内毒素工作标准品 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | E-301 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 135元/盒
186 |  |  |  | 细菌内毒素检查微孔反应板 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | S-0521 | 块 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 45元/块
187 |  |  |  | 无热原试管 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | S-1007 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 90元/盒
188 |  |  |  | 无热原空瓿瓶 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | S-1003 | 10支/盒 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 20元/盒
189 |  |  |  | 无热原吸头 |  |  | 广州宜和仪器科技有限公司 |  |  | S-1022 | 480支/包 | 湛江安度斯生物有限公司 |  |  |  |  | 900元/包
190 |  |  |  | 氯化钠注射液 |  | 申领
191 |  |  |  | 灭菌注射用水 |  | 申领
公司名称（加盖公章）：
业务经理：
联系电话：
公司电话：