设备质控管理系统需求书

一、系统建设需求概览

| 项目 | 模块 | 系统功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统功能模块 | 设备维修管理 | 扫码报修 |  |
|  |  | 维修报修派单 |  |
|  |  | 供应商工程师接单 |  |
|  |  | 维修结果记录 |  |
|  |  | 维修验收 |  |
|  |  | 设备维修频率统计分析 |  |
|  | 设备三级保养管理 | 使用科室日常保养 |  |
|  |  | 设备科定期巡查 |  |
|  |  | 供应商巡检/保养 |  |
|  |  | 设备保养率统计分析 |  |
|  | 特殊设备检测管理 | 特种设备检测记录台账 |  |
|  |  | 放射防护设备检测记录台账 |  |
|  |  | 计量设备检测记录台账 |  |
|  | 设备维保台账 |  |  |
|  | 驾驶舱展示 |  |  |
| 系统硬件配置 | 服务器、显示大屏、标签打印机等 |  |  |

二、系统建设详细需求

（一）系统管理范围

覆盖全院所有设备，可对设备进行分类管理，设备类别包括但不限于大型医用设备、生命支持类设备、放射防护设备、特种设备、计量设备等。

（二）系统功能需求

1.设备维修管理：系统可实现线上报修、系统派工、工程师响应维修、医院验收等功能，维修完成后可形成维修工单。支持与资产管理系统对接，可推送到资产管理HOP系统发起相关联的维修费用申请。支持PC端以及移动终端操作。

2.三级保养记录：系统支持线上记录日常保养、定期巡查巡检和专业保养，可根据用户需求进行权限设置及权限内操作。支持个性化保养计划制定、计划提醒、临时增加计划外保养等。支持PC端及移动终端操作。

3.特殊设备检测台账管理：放射防护设备检测台账/特种设备检测台账/计量设备检测台账：支持台账导入、更新、检测结果录入/导入。支持移动终端扫码维护检测记录，支持批量维护检测记录。

4.设备维保台账管理：支持维护、展示设备维保起止日期，便于管理人员掌握设备维保信息，判断维修申请属于维保内或维保外。

5.统计分析与展示：针对设备维修管理、三级保养等功能，能对系统数据进行统计分析，对维修频率高、保养执行率低等设备进行预警。可通过大屏展示设备状态、统计分析数据等。

（三）其他要求

1.权限管理：

①支持权限设置，使用科室可通过系统查询、展示本科室设备质控数据，设备科可通过系统查询、展示全院设备质控数据。

②支持设置维修工程师账号，账号仅可对报修工单进行维修响应和处理。

③支持设置检测工程师账号，检测工程师仅可扫码维护或批量导入检测记录。

2.医院资产管理系统对接：系统必须与医院资产管理HOP系统建立接口，设备新增和下账、设备保修期等HOP存在的数据必须与资产管理HOP系统实现同步。

3.原标准产品中具备的功能，如医院没有需求则须隐藏该功能，不要出现多余的功能板块。