中山大学肿瘤防治中心包埋盒产品市场调研公告

各位供应商：

中山大学肿瘤防治中心因工作需要，现对包埋盒产品征集相关资料，欢迎有相关产品且具有合法合格资质的供应商积极报名。项目内容如下：

一、项目内容

| 序号 | 产品名称 | 用户需求 | 规格 | 单位 | 年预估使用量/包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒 | - 由聚甲醛(POM)材质制成，耐化学腐蚀，适合绝大部分包埋打印机机‌ - 外尺寸28.5×40×6mm，内槽尺寸≥25×31×5mm，壁厚1.5mm - 长条导流孔 + 阵列孔，孔边无毛刺 - 卡扣防脱落，开合顺畅 - 长期耐受 65℃浸蜡、脱水流程，不变形、不软化、不发白 - 耐受甲醛、二甲苯、无水乙醇、丙酮等全程浸泡，不溶胀、不脆裂、不析出杂质 - 无生物毒性、无荧光干扰，适配 HE 染色 / 免疫组化 / 分子病理 - 包含白、红、绿、紫、黄、兰、深红7种颜色，通体上色，非表面喷色，试剂浸泡不脱色 | 500个/包 | 个 | 950000 |

二、供应商资格

1.供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2.法定代表人授权委托书；

3.供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名须知

1.报名时间：2026年4月1日——4月6日。

2.报名资料提交：本项目仅需提交电子版资料，电子版（EXCEL格式报价表及加盖公章的报名资质材料扫描件），发送至hezr@sysucc.org.cn，邮件命名：产品名称+品牌+***公司。

报名资料及要求（加盖公司鲜章）：

- 生产商资质

- 代理商资质

- 厂家的代理授权（如有）

- 产品相关资质材料，产品说明书、彩页及相关检验报告

- 供货业绩证明材料（如有）

- 报价表（详见附件1）

四、联系方式

联系人：贺老师

联系电话：020-87343618

联系地址：广州市东风东路651号中山大学肿瘤防治中心2号楼一层物流科办公室

中山大学肿瘤防治中心

总务处物流科