中山大学肿瘤防治中心核医学科液相色谱仪样品恒温器

技术参数响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用设备：适用于安捷伦 1260 Infinity II 液相色谱仪 |  |
| 2 | 温度设置范围：可在 4 °C 至 40 °C 范围内，以 1 °C 为增量进行设置 |  |
| 3 | 温度准确度：在环境温度 < 25 °C、相对湿度 < 50% 的条件下，当设定值为 4 °C 时，温度在 2 °C ~ 6 °C 之间波动 |  |