## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:排水/污水管 2.材质:聚氯乙烯PVC管 3.型号、规格:d110 4.连接方式:溶剂（或粘胶）粘接 5.包含原地面混凝土破拆、恢复，挖土及回填等工作 6.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 39
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质:聚氯乙烯PVC管 3.型号、规格:d75 4.连接方式:溶剂（或粘胶）粘接 5.包含原地面混凝土破拆、恢复，挖土及回填等工作 6.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 29
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PP-R管 3.型号、规格:De25 4.连接方式:热熔连接 5.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 63
4 | 030412004001 | LED灯盘 | 1.名称:LED平板灯盘 2.规格:600*600 45W(6000K) 3.安装形式:嵌入式 4.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 7
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:深杯防眩光筒灯 2.规格:9-12w 3.安装形式:嵌入式 4.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 16
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.35m暗装 4.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
7 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:台下式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:感应水龙头、角阀、金属软管、排水附件、存水弯等 4.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 2
8 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：洗手台感应水龙头 2.包含角阀、金属软管、排水附件、存水弯等 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 5
9 | 030411004001 | 配线ZR-BVV2.5mm2 | 1.名称:绝缘电线 2.型号:ZR-BVV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内穿线 5.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 300
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 150
11 | 030404017001 | 总配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.规格:半周长0.5m以内 3.安装方式:明装，下沿距地1.6m 4.箱体接地，含箱体及元器件安装、接铜鼻子 5.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
12 | 031004014002 | 不锈钢地漏 | 1.材质:不锈钢地漏 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
13 | 050307009001 | LED卫生间指示牌 | 1.材料种类、规格:LED卫生间指示牌 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
14 | 011505009002 | 不锈钢手机架 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢手机架 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
15 | 030904003001 | 紧急求助按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
16 | 011505005001 | 残疾人安全防滑扶手 | 1.扶手材料种类、规格:残疾人安全防滑扶手 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 2
17 | 011505006001 | 卫生间挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:卫生间挂钩 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 12
18 | 031005005001 | 暖风干手机 | 1.型号、规格:暖风干手机 2.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三插座 2.材质:10A 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 26
20 | 030412002001 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 2.安装、调试 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 3
21 | 030412006001 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装、调试 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 2
22 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器（含脚踏阀式冲水阀） 2.材质:陶瓷 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 8
23 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 2
24 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关 埋入式 3.其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 5
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4373.85
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 4373.85 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：越秀院区2号楼一楼卫生间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 4373.85
2.1 | 暂列金额 | 43738.48 | 10 | 4373.85
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 4373.85 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 4373.85 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；