## 登记表
设备科招标项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人 | 联系电话
2020-09-01 | 多普勒血流探测仪采购项目 | 25.8 | A032005医用超声波仪器及设备 | 拟采购多普勒血流探测仪，用于神经外科在颅底经鼻腔手术时提前保护境内动脉，切除肿瘤，保障手术安全性。 性能要求： 应具备经鼻探头，可用于开放手术也可在神经内镜下使用；配备液晶显示屏；可显示最高血流速度、最低血流速度、平均血流速度、舒张末期血流速度、脉动指数、最大血流量、平均血流量、阻抗系数、心率；可对动脉、静脉进行血流检测。 |  | 龚琬玲 | 87343131转813
2020-10-01 | 全院放射诊疗设备2020-2021年度检测 | 99 | C0505医疗设备维修和保养服务 | 拟采购2020-2021年度全院放射诊疗设备（含MRI）年度检测及周边设备送检服务。 需求： 应具备《放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）》。应能承检我院两个院区所有放射诊疗设备的年度检测及验收检测，若部分项目无法承检的应能安排相应有资质的检测单位进行检测。应保证我院所有设备的检测报告均能通过广州市卫生监督所的审核校验。应能接受非工作日时间的检测安排；对于临时通知的紧急检测需求，应能在一周内安排到场检测。检测完成后，应在5个工作日内出具检测报告，并将纸质版（至少2份）和电子版（PDF格式扫描件）报告送达我院设备科。应保证我院送检设备的完好。 |  | 龚琬玲 | 87343131转813
2020-09-01 | 分子诊断科核酸样品分析检测系统 | 40 | A032017 | 全自动化核酸样品分析、检测系统，用于DNA/RNA相关片段大小检测、浓度测定及完整性分析研究 |  | 龚国丽 | 87343131转809
2020-09-01 | 分子诊断科高通量测序仪维保项目 | 18 | C0505医疗设备维修和保养服务 | 拟采购Illumina Nextseq 500高通量测序仪1年期维保服务 |  | 罗小瑜 | 87343131转801

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务