## 登记表
设备科招标项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人 | 联系电话
2020-11-20 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 79 | A032005医用超声波仪器及设备 | 1.探头配置要求：腹部探头（1支）、线阵探头（1支）、心脏探头 （1支）； 2.扩展成像； 3.一键实现全屏放大； 4.支持超声教学软件； 5.最大显示深度≥39cm； 6.整机重量≤6KG； 7.监视器：≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏； 8.探头接口选择：1个，可扩展至3个。 |  | 庄瑜 | 87343131转815
2020-11-30 | 全自动液体处理工作站升级模块 | 84 | A032017 临床检验设备 | 1、 全自动完成血液样本采血管条码识别、血浆/白膜层/红细胞分层界面的识别、吸取、分装、留样、冻存管条码识别等，整个过程可无人工干预 2、 具有独立移板机械臂，机械手臂可进行水平方向的旋转和延展，可操作层架式立体储板架，对任意位置的板架进行任意取放 采用红外激光探测血液组分分层，可识别全血离心分层后不同组分之间的界面，无需人工校正液面及分层 3、96孔板格式冻存管底部2D条码扫描模块：适用于96孔板格式冻存管，扫描速度：<10秒/96支 等 |  | 李旦 | 87343131转810
2020-11-30 | GE彩超维保 | 70 | C0505医疗设备维修和保养服务 | 拟采购GE彩超（型号：LOGIQ E9及LOGIQ S8）维保 |  | 罗小瑜 | 87343131转801
2020-11-30 | 飞利浦DR维保 | 60 | C0505医疗设备维修和保养服务 | 拟采购飞利浦DR（型号：PHILIPS Digital Diagnost 3.1）三年期维保 |  | 罗小瑜 | 87343131转801
2020-11-20 | 尿动力监控仪 | 19.6 | A032099其他医疗设备 | 1.中央集线器主机：尿动力主机“塔”式结构，具有液晶显示屏幕，对各项组件连接机标定触摸屏操作； 2.压力传感器：T-DOC气体测压传感器，一键式操作，一键式标定； 3.尿流率传感器：蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中； 4.中央集线器主机集成一键式启动和停止泵按钮； 5.尿道测压牵引器：五轮独立式，与主机无线蓝牙连接，尿道测压牵引器集成锂电池供电，拉杆上具备按钮控制牵引、返回、停止。同时提供电脑控制； 6.肌电图：携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，自由走动，动态检测EMG； 7.软件系统：具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，自动生成VBN尿流率生理曲线； |  | 庄瑜 | 87343131转815
2020-11-20 | 心电遥测监护仪 | 26.88 | A032003医用电子生理参数检测仪器设备 | 1、放置场地：黄埔院区血液肿瘤科移植病房 2、通过无线连接方式在中央站实时显示病人的心电、血氧、无创血压的监测参数方便病人携带，不影响病人正常活动 3、数量：8台 |  | 庄瑜 | 87343131转815

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务