## Sheet2
附件3. 中山大学附属肿瘤医院
检验科新增试剂项目院内竞争性谈判报名表
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名： 、电话： 、邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求，并免费提供试用品及协助科室进行性能验证。优选参加卫生部质控厂家。
需免费提供配套校准品、质控品（优选校准品、质控品有注册证的品牌）。
序号 | 中文名称 | 备注 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 年套餐测试量 | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 批量不精密度 | 室内质控CV
举例 | **** |  | **** | 免疫荧光法 | 100T/盒 | **** | 3000 | 100 | 30 | 80 | 37.5% |  | **注***** | ****-**-**
1 | 抗 Xa 测定试剂盒 | 1、该试剂检测样本类型为血浆；2、需免费提供可朔源的配套LMWH、UFH 和利伐沙班三个项目校准品和质控品；3、测量范围应包括a）LMWH：(0.10-1.50)U/ml；UFH：（0.10-1.20)U/ml； 4、分析灵敏度为≤0.5U/mL；5、95%参考区间为0-15.2ng/mL；6、精密度：批内 CV≤8%，批间差≤10%，批内瓶间差≤5%；7、准确度：与有证校准品标示值的相对偏差≤15%。8、产品有参加卫生部质控。9、需免费提供试剂进行性能验证。 | Anti-Xa Assay Kit | 发光底物法 | [5 empty] | 54.35