## 登记表
设备科项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人
2021-12-13 | 双极电切镜搭配能量平台套件 | 70 | A032001手术器械 | 采购能量平台1套及配套双极电切镜2套，用于泌尿外科手术的电切、电凝止血等，主要技术要求：双极电切，电切环可重复使用；静止时电极尖在鞘内；12度镜头，28-32cm；外鞘≤F24且与镜头匹配；电切功率50-150W，电凝功率50-120W；电切器械耐高温消毒或等离子消毒。 |  | 蔡老师

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务