## Sheet1
附件2. 中山大学附属肿瘤医院
分子诊断试剂院内竞争性谈判报名表
供应商名称（加盖公章）： 公司
(填写以下报名表格时请勿删除行，不报价的品种在报价栏“\”即可)
序号 | 货号 | 试剂盒中文名称 | 英文简称 | 规格 | 品牌（不限于指定品牌） | 每盒价格（元） | 每盒/支测试量（测试） | 每个测试成本（每盒价格/每盒测试量)(元） | 试剂注册证号（如有请填写） | 配套使用仪器 | 试剂类型 | 检测方法 | 主要成分及试剂名称
举例 | **** | ***** | ***** | 50ml | ***** | 200 | （0.5ml/测量）100测试 | 2 | ***** | NextSeq 500测序仪 | NGS | 二代测序 | *****
1 |  | 泛实体瘤治疗靶点检测（组织+血液对照双样本检测） |  |  | / |  |  |  |  | NextSeq 500或Gene+Seq-2000测序仪 | NGS | 二代测序 | 试剂必需包括适用的核酸提取试剂盒、所有建库试剂、测序试剂盒。有效测序深度≥1000X。检测基因数达500个以上，基因范围覆盖肺癌、肠癌、胃癌、乳腺癌等、恶性黑色素瘤等实体瘤靶向治疗靶点检测；覆盖目标基因体细胞变异及胚系变异；可报告肿瘤突变负荷（TMB)和微卫星不稳定（MSI)；可指导靶向药物、免疫药物、化疗药物/方案的选择。要求同步检测组织+血液或对照组织双样本，必须提供符合我院报告生成流程要求的一体化自动分析报告系统，数据库至少6个月更新一次。
2 |  | 上机芯片（PE150） |  |  | Illumina |  |  |  |  | NextSeq 500测序仪 | NGS | 二代测序 | 双端测序，读长150，通量分别为40G或120G两种规格
3 |  | 甲状腺肿瘤高通量测序检测（组织+血液对照双样本检测） |  |  | / |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | NGS | 二代测序（Illumina平台） | 试剂必需包括适用的核酸提取试剂盒、所有建库试剂、测序试剂盒。有效测序深度≥1000X至少包含NCCN指南及ATA推荐的14基因
4 |  | 血液肿瘤高通量测序检测 |  |  | / |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | NGS | 二代测序（Illumina平台） | 试剂必需包括适用的核酸提取试剂盒、所有建库试剂、测序试剂盒。有效测序深度≥1000X。至少包含AML, CML, MM, MDS等疾病相关基因
5 |  | 肠癌血浆游离DNA(cfDNA)基因突变检测 |  |  | / |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | NGS | 二代测序（Illumina平台） | 试剂必需包括适用的核酸提取试剂盒、所有建库试剂、测序试剂盒。含肠癌驱动基因和微卫星不稳定基因打断建库试剂、上机测序试剂(有效测序深度≥5000x)
6 |  | 杂交后富集试剂盒（DB MYONE STREPTAVIDIN，65601） |  |  | life |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | 原料 | NGS | 杂交后富集试剂2ml，200人份
7 |  | 杂交后富集试剂盒（DB MYONE STREPTAVIDIN，65602 ） |  |  | life |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | 原料 | NGS | 杂交后富集试剂100ml/1000次
8 |  | 文库DNA浓度定量试剂(QUBIT DSDNA HS ASSAY KIT) |  |  | life |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | 原料 | NGS | 文库dsDNA浓度定量试剂，500人份
9 |  | 文库DNA浓度定量试剂(QUBIT SSDNA HS ASSAY KIT) |  |  | life |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | 原料 | NGS | 文库ssDNA浓度定量试剂，100人份
10 |  | 文库DNA浓度定量管(QUBIT ASSAY TUBES ) |  |  | life |  |  |  |  | Illumina Nextseq500 | 原料 | NGS | 文库DNA浓度定量管，500人份
11 |  | 粪便脱落细胞DNA甲基化检测试剂盒 |  |  | / |  |  |  |  | ABI7500 | PCR | PCR甲基化 | 包括待测4个基因目标区DNA甲基化检测探针、引物和扩增试剂
12 |  | 尿液脱落细胞DNA甲基化检测试剂盒 |  |  | / |  |  |  |  | ABI7500 | PCR | PCR甲基化 | 包括待测3个基因目标区DNA甲基化检测探针、引物和扩增试剂
13 |  | 宫颈脱落细胞DNA甲基化检测试剂盒 |  |  | / |  |  |  |  | ABI7500 | PCR | PCR甲基化 | 包括待测3个基因目标区DNA甲基化检测探针、引物和扩增试剂
14 |  | 人乳腺癌（Luminal A/B亚型）21个基因表达检测试剂盒（PCR荧光探针法） |  |  | / |  |  |  |  | / | PCR | 定量PCR | 国际推荐的乳腺癌复发风险评估21基因表达检测
15 |  | RET/PTC融合基因检测 |  |  | / |  |  |  |  | / | PCR | 定量RT-PCR | RET/PTC1, 2,3检测探针和试剂
16 |  | 石蜡组织核酸提取试剂盒 |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | PCR\测序 | 提取相关试剂
17 |  | 血浆ctDNA提取试剂盒 |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 荧光PCR、甲基化PCR | 提取相关试剂
18 |  | 粪便脱落细胞核酸提取试剂盒（离心柱型） |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 荧光PCR、甲基化PCR | 提取相关试剂
19 |  | 粪便样本采集盒 |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 荧光PCR、甲基化PCR | 粪便采集保存试剂
20 |  | 尿液脱落细胞核酸提取试剂盒（离心柱型） |  |  | / |  |  |  |  | ABI7500 | 原料 | 甲基化PCR | 提取相关试剂
21 |  | DNA亚硫酸氢盐转化试剂盒（离心柱型） |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 甲基化PCR | 亚硫酸氢钠、对苯二酚、氢氧化钠、缓冲液等
22 |  | 100个碱基的核酸标准片段(DM2100) |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 100个碱基的核酸标准片段(DM2100) | 100bp DNA Ladder
23 |  | 1000个碱基的核酸标准片段(DM3100) |  |  | / |  |  |  |  | / | 原料 | 1000个碱基的核酸标准片段(DM3100) | 1000bp DNA Ladder
一代测序配套试剂
24 |  | 阳性缓冲液（4393927） |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 阳性缓冲液
25 |  | 阴极缓冲液(4408256) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 阴性缓冲液
26 |  | 调节试剂(4393718) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 调节试剂
27 |  | 高纯甲酰胺(4440753) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 高纯度的甲酰胺
28 |  | DS-33 荧光标准品试剂(4345833) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 荧光标准品
29 |  | 36cm毛细管-24(4404687) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 毛细管
30 |  | 50cm毛细管-24(4404689) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 毛细管
31 |  | POP4胶-3500/384(4393715) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | POP4胶
32 |  | POP7胶-3500/384(4393708) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | POP7胶
33 |  | BDT V3.1测序试剂盒(4337455) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | BDT测序试剂盒
34 |  | BDT V3.1测序标准品(4336935) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | BDT测序标准品
35 |  | 500-LIZ内标(4322682) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 500-liz
36 |  | True Allele PCR预混液(403061) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | PCR预混液
37 |  | TaqMan预混试剂盒(4440038) |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | Taq慢预混液
38 |  | 金牌taq酶-250U |  |  | Thremo Fisher Scientific |  |  |  |  | ABI 3500xl测序仪 | 原料 | Sanger测序 | 金牌taq酶
数字PCR配套试剂
39 |  | Droplet generation oil for probe, includes 10 x 7 mL bottles 微滴生成油 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX200专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | Droplet generation oil for probe, includes 10 x 7 mL bottles
40 |  | Droplet PCR Supermix, 200rxn 2 ml (2 x 1 ml), 2x supermix PCR 超级预混液 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX201专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | Droplet PCR Supermix, 200rxn 2 ml (2 x 1 ml), 2x supermix PCR
41 |  | ddPCR 96-well plates 配套用96孔板 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX202专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | ddPCR 96-well plates
42 |  | Pkg of 100, foil seals for PCR and QX100 ddPCR applications 铝膜 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX203专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | Pkg of 100, foil seals for PCR and QX100 ddPCR applications
43 |  | Droplet reader oil, includes 2 x 1L bottles 1000 reactions 微滴分析油 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX204专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | Droplet reader oil, includes 2 x 1L bottles 1000 reactions
44 |  | DG8™ Cartridges for QX100™/QX200™ Droplet Generator, Pkg of 24 微滴发生卡 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX205专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | DG8™ Cartridges for QX100™/QX200™ Droplet Generator, Pkg of 24
45 |  | DG8 gaskets for ddPCR, includes 1 package of 24 gaskets 微滴发生卡胶垫 |  |  | Bio-Rad |  |  |  |  | Bio-Rad QX206专机用 | 原料 | 微滴式数字PCR | DG8 gaskets for ddPCR, includes 1 package of 24 gaskets
供应商地址：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：