## Sheet3
附件2. 中山大学附属肿瘤医院
分子诊断 NGS 试剂院内竞争性谈判报名表
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
如报价1-7项，请按“要求”另行提交相关资料文档，优先考虑有注册证号或备案证的产品。
序 | 要求 | 货号 | 试剂-通用名 | 试剂名称、主要成分及用途 | 品牌/厂家 | 每个测试价格(元） | 每盒规格（***测试） | 每盒价格（元） | 试剂注册证号或备案证 | 注册证有效期 | 检测方法 | 项目
1 | NGS招标项目需要提供以下信息：使用的高通量测序方法、基因列表、涉及的仪器情况、试剂、耗材（涉及特殊cfDNA采血管和特殊提取试剂）、生信一体机、每人份数据量大小、通量大小（即每次可检测多少人份）、芯片情况（大小、读长）、是否为双样本检测（各样本的测序深度多少）、是否支持自动建库情况说明、报告周期（按建库、上机测序、一体机分析3个不同的步骤分别给出相应的时间长度） |  | 甲状腺结节高通量测序 | 至少包含甲状腺癌分子分型相关的BRAF、RET、RAS、PPARG、NRTK1、TERT、TSHR、NRTK3、ETV6等必要基因突变、插入/缺失、扩增、融合基因的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；要求从DNA到出报告的周期3天之内 | [6 empty] | NGS | 甲状腺结节高通量测序检测(套)
2 |  |  | 肿瘤血浆游离DNA（cfDNA)高通量测序 | 包含泛肿瘤靶向治疗相关基因的突变和插入/缺失、扩增、及/或融合基因的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在4天内完成；双样本（含对照） | [6 empty] | NGS | 肿瘤血浆游离DNA（cfDNA）高通量测序检测 （V274)
3 |  |  | 遗传性乳腺癌卵巢癌易感基因高通量测序 | 至少包含遗传性乳腺癌卵巢癌相关HRD基因突变、插入/缺失及/或HRD评分的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在5天内完成 | [6 empty] | NGS | 生殖泌尿系统遗传性肿瘤易感基因高通量测序 （V757)
4 |  |  | 广谱肿瘤易感基因高通量测序 | 包含广谱肿瘤遗传易感基因的突变和插入/缺失等的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在5天内完成 | [6 empty] | NGS | 遗传性肿瘤易感基因高通量测序 (V759)
5 |  |  | 儿童肿瘤高通量测序 | 包含血液肿瘤、儿童肿瘤等相关=基因突变和插入/缺失、融合、易位等的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在5天内完成；双样本（含对照） | [6 empty] | NGS | 儿童肿瘤高通量测序检测
6 |  |  | 血液淋巴系统肿瘤高通量测序 | 包含淋巴瘤等相关基因突变和插入/缺失、融合、易位等的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在5天内完成；双样本（含DNA和RNA） | [6 empty] | NGS | 淋巴瘤血液肿瘤高通量测序检测
7 |  |  | 脑肿瘤高通量测序检测 | 包含脑胶质瘤相关TERT、IDH1、IDH2、1p19q、BRAF、MGMT、H3F3A、HIST1H3B等基因突变和插入/缺失、融合、易位等的建库、上机、质控试剂及必要配套耗材；生信分析一体机；从提取到报告在5天内完成；双样本（含对照） | [6 empty] | NGS | 脑肿瘤高通量测序检测
8 |  |  | Sequenom MassARRAY平台甲基化多基因检测试剂和配套芯片10x96 | Complete EpiTYPER Methylation Reagent Set | [6 empty] | Sequenom | 多基因分型 （V729）
9 |  |  | Sequenom MassARRAY平台多基因检测试剂和配套芯片10x96 | Complete iPLEX Pro Genotypeing Reagent Set | [6 empty] | Sequenom | 多基因分型 （V729）
10 |  |  | Sequenom MassARRAY平台甲基化多基因检测试剂和配套芯片10x384 | Complete EpiTYPER Methylation Reagent Set | [6 empty] | Sequenom | 多基因分型 （V729）
11 |  |  | Sequenom MassARRAY平台多基因检测试剂和配套芯片10x384 | Complete iPLEX Pro Genotypeing Reagent Set | [6 empty] | Sequenom | 多基因分型 （V729）