## 供应商情况及租金报价
中肿 循环肿瘤细胞检系统租赁及配套试剂和耗材采购调研表
表19.1
供应商名称：
供应商联系人：
供应商联系人电话：
供应商联系人邮箱：
越秀院区 | 0台
设备名称-品牌-型号-数量：
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）：
开放通道数目：
黄埔院区 | 1台
设备名称-品牌-型号-数量：
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）： | 3年
开放通道数目：
循环肿瘤细胞检系统
1．8通道，同时处理8个临床外周血样本 2．▲样本处理体积 3-10毫升 3．稀有细胞分离时间 15min 4．▲循环肿瘤细胞回收率>75% 5．捕获稀有细胞悬液白细胞去除率>99.9% 6.容纳样本容量：15-50毫升离心管，加液量 3-50ml 7.可检测各类实体瘤循环稀有细胞 8.样本前处理时间 30-40min 9.纳米微流控芯片非抗体依赖捕获系统 10.获取循环稀有细胞悬液 11.7ml临床样本可捕获 1ml稀有细胞悬液 12.捕获稀有细胞活性>95%(台盼蓝染色法） 13.配备一次性使用分离芯片及配套分离试剂 14.自动化分离操作 15.分离的循环稀有细胞可进行荧光定量PCR、数字 PCR进行分子分型检测 16.可进行 FISH检测肿瘤 RNA标记物检测 17.可进行免疫组化蛋白水平检测 18.捕获细胞可进行后续药敏实验 19.后续细胞鉴定试剂无特殊要求，实验所需其他试剂通用性强 20.USB轻松与PC机相互联，数据全自动分析，多结果文件合并分析 21．可检测出肉瘤，骨瘤

## 试剂明细报价
表19.2
序号 | 货号 | 中文名称 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌（厂家） | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 中间不精密度 | 室内质控CV%
例如 | **** | **** | **** | **** | 100T | **** | 500 | 100 | 5 | **** | **** |  | ****
例如 | **** | **** | **** | **** | 50ml*4 | **** | 500 | （4ml/测试）50 | 10 | **** | **** |  | ****
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 专机专用清洁液等4
14 |  | 专机专用清洁液等5
15 |  | 其它1
16 |  | 其它2
17 |  | 其它3
18 |  | 其它4
19 |  | 其它5
20 |  | 配件耗材1
21 |  | 配件耗材2
22 |  | 配件耗材3
23 |  | 配件耗材4
24 |  | 配件耗材5

## 项目收费及试剂成本
中山大学附属肿瘤医院 循环肿瘤细胞检测租赁及配套试剂和耗材采购调研表
说明：
1.列式计算包括套餐检验从始到终涉及到的所有试剂，清洁液，缓冲液，校准品，质控品，和反应杯等所有一次性耗品；
2.租赁费用应包含设备免费保修保养，免费升级，所有零件、配件、耗材，维修服务费等，均不需要医院支付。
表19.3
检验套餐项目名称 | 项目明细 |  | 单项成本 | 总成本（列式计算） | 年套餐测试量 | 套餐收费（元） | 每个套餐成本（元） | 成本百分百（%）
举例说明：免疫5项测定 | 补体C3 | C3 | 2 | 免疫5项（2+2+2+2+2+2共）10元+（清洗液0.5元+稀释液0.5元+缓冲液0.1元+多项校准品1 0.02元+蛋白质控水平1/2/3 0.01元*3)*5+其它（反应杯、测量池等）耗材5元= | 1421 | 73.6 | 20.75 | 28.19%
| 补体C4 | C4 | 2
| 免疫球蛋白A | IgA | 2
| 免疫球蛋白G | IgG | 2
| 免疫球蛋白M | IgM | 2