## 供应商情况及租金报价
中肿 特种蛋白单机租赁及配套试剂和耗材调研表
表3.1
供应商名称：
供应商联系人：
供应商联系人电话：
供应商联系人邮箱：
越秀院区
设备名称-品牌-型号-台数： | 特种蛋白检测仪1台
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）：
开放通道数目：
黄埔院区
设备名称-品牌-型号-台数： | 0台
设备注册证号：
设备注册证有效期：
租金（元/年）
租期（年）：
开放通道数目：
特种蛋白分析系统 ▲1、检测速度：≥180测试/小时 2、样本位: ≥72个 ▲3、试剂位: ≥ 24个，并有低温封闭试剂仓, 可不停机装载试剂 4、样本类型：血清，血浆，尿液，脑脊液 5、样本管理：条码阅读，原始管进样，可连续进样，具有急诊插入功能 6、试剂类型：全液体、即用型 7、试剂稳定性: 试剂有效期：≥24个月 8、定标方式：多点定标，单点确认，定标周期长达30天 ▲9、结果溯源性：具备配套试剂、校准品和质控品，结果可溯源至IFCC，NIST，WHO等权威组织的参考系统 ▲10、项目扩展功能: 具有常规检测通道和和科研通道，可使用开放试剂。能够检测游离轻链项目。 ▲11、抗原过量监测功能：常规项目具有抗原过量监测功能 12、降噪功能: 全程动力学空白对照功能 13、检测精度：ng ▲14、批内精密度：小于4% 15、光学系统：激光光源 ，670nm；近红外光源，940nm 16、项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T403-2012的要求；检测系统不精密度要求：以能力验证/室间质评评价界限作为允许总误差（TEa）,重复性精密度<1/4Tea, 中间（室内）精密度<1/3Tea。 17、维修服务:响应时间为接到报修后2小时以内

## 特种蛋白项目试剂明细报价
中肿 特种蛋白单机租赁及配套试剂和耗材调研表
表3.2
序号 | 货号 | 中文名称 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌（厂家） | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 中间不精密度 | 室内质控CV
例如 | **** | **** | **** | **** | 100T | **** | 500 | 100 | 5 | **** | ****
例如 | **** | **** | **** | **** | 50ml*4 | **** | 500 | （4ml/测试）50 | 10 | **** | ****
1 |  | 补体C3 | C3 | 免疫散射比浊法
2 |  | 补体C4 | C4 | 免疫散射比浊法
3 |  | 免疫球蛋白A | IgA | 免疫散射比浊法
4 |  | 免疫球蛋白G | IgG | 免疫散射比浊法
5 |  | IgG4 | IgG4 | 免疫散射比浊法
6 |  | 免疫球蛋白IgG测定 | IgGU | 免疫散射比浊法
7 |  | 免疫球蛋白M | IgM | 免疫散射比浊法
8 |  | κ轻链 | kap | 免疫散射比浊法
9 |  | λ轻链 | lam | 免疫散射比浊法
10 |  | 尿微量白蛋白 | ALBU | 免疫散射比浊法
11 |  | 尿α1微球蛋白 | α1MU | 免疫散射比浊法
12 |  | 尿转铁蛋白 | TRU | 免疫散射比浊法
13 |  | 游离kappa轻链 | FKAP | 透射比浊法
14 |  | 游离lambda轻链 | FLAM | 透射比浊法
15 |  | 专机专用清洁液等1
16 |  | 专机专用清洁液等2
17 |  | 专机专用清洁液等3
18 |  | 专机专用清洁液等4
19 |  | 专机专用清洁液等5
20 |  | 校准品1 | [11 empty] | 尿蛋白校准品 | 4*3ml
21 |  | 校准品2 | [11 empty] | 多项免疫校准品1 | 4*3ml
22 |  | 校准品3
23 |  | 质控品1 | [11 empty] | 积水肌酐校准品 | 5ml
24 |  | 质控品2 | [11 empty] | C反应蛋白标准液 | 2ml*5
25 |  | 质控品3 | [11 empty] | Cfas复合定标液 | 3ml
26 |  | 配件耗材1 | [11 empty] | 反应杯 | 4套/箱
27 |  | 配件耗材2 | [11 empty] | K电极 | 个
28 |  | 配件耗材3 | [11 empty] | NA电极 | 个
29 |  | 配件耗材4 | [11 empty] | CL电极 | 个
30 |  | 配件耗材5 | [11 empty] | 参比电极 | 个

## 特种蛋白项目收费及试剂成本
中肿 特种蛋白单机租赁及配套试剂和耗材调研表
说明：1.列式计算包括套餐检验从始到终涉及到的所有试剂，清洁液，缓冲液，校准品，质控品，和反应杯等所有一次性耗品； 2.设备免费保修保养，免费升级，所有零件、配件、耗材，维修服务费等，均不需要医院支付。
表3.3
检验套餐项目名称 | 项目明细 |  | 单项成本 | 总成本（列式计算） | 年套餐测试量 | 套餐收费（元） | 每个套餐成本（元） | 成本百分百（%）
举例说明：免疫5项测定 | 补体C3 | C3 | 2 | 免疫5项（2+2+2+2+2+2共）10元+（清洗液0.5元+稀释液0.5元+缓冲液0.1元+多项校准品1 0.02元+蛋白质控水平1/2/3 0.01元*3)*5+其它（反应杯、测量池等）耗材5元= | 1421 | 73.6 | 20.75 | 28.19%
| 补体C4 | C4 | 2
| 免疫球蛋白A | IgA | 2
| 免疫球蛋白G | IgG | 2
| 免疫球蛋白M | IgM | 2
免疫七项测定 | 补体C3 | C3 |  |  | 2076 | 123.28
| 补体C4 | C4
| 免疫球蛋白A | IgA
| 免疫球蛋白G | IgG
| 免疫球蛋白M | IgM
| κ轻链 | kap
| λ轻链 | lam
免疫五项测定 | 补体C3 | C3 |  |  | 1421 | 73.6
| 补体C4 | C4
| 免疫球蛋白A | IgA
| 免疫球蛋白G | IgG
| 免疫球蛋白M | IgM
尿液肾功能损害指标四项 | 尿微量白蛋白 | ALBU |  |  | 891 | 144.44
| 尿α1微球蛋白 | α1MU
| 尿转铁蛋白 | TRU
| 免疫球蛋白IgG测定 | IgGU
血清游离κ+λ轻链二项定量检测 | 游离kappa轻链 | FKAP |  |  | 1672 | 368
| 游离lambda轻链 | FLAM