## Sheet1
附件1. 中山大学附属肿瘤医院
检验科生化项目院内竞争性谈判报名表（配套C702）
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名： 、电话： 、邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求，并免费提供试用品及协助科室进行性能验证。优选参加卫生部质控厂家。
适配机型为罗氏C702，优先选择C702专机专用试剂。需免费提供配套校准品、质控品（优选校准品、质控品有证的品牌）。
序号 | 中文名称 | 备注 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 年套餐测试量 | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 批量不精密度 | 室内质控CV
举例 | **** |  | **** | 免疫荧光法 | 100T/盒 | **** | 3000 | 100 | 30 | 80 | 37.5% |  | **注***** | ****-**-**
1 | C反应蛋白 | 1.准确度：在（0，370]mg/L 区间内，其相关系数（r）不小于 0.995。在（0，10） mg/L 区间内绝对偏差不超过±3mg/L；[10，125]mg/L 区间内相对偏差不超过±5%。 2.重复性（精密度）：对同一份标本重复测定变异系数小于2%；批内变异系数（CV）在3％以内，批间变异系数（CV）在5%以内。 3.线性：在（0，370]mg/L 区间内，线性回归的相关系数 r不低于 0.995。 4.可报告范围为0.2-640mg/l 5.提供配套校准及质控，配套校准品批内变异系数小于3%，配套质控品批内变异系数小于3%。 | CRP | 胶乳免疫透射比浊法 | [5 empty] | 11.78
2 | 肌酐 | 1.准确度：在（2，12000]umol/l 区间内，其相关系数（r）不小于 0.995。在（0，100） umol/l 区间内绝对偏差不超过±2umol/l；[100，400]umol/l 区间内相对偏差不超过±5%。 2.重复性（精密度）：对同一份标本重复测定变异系数小于2%；根据EP15-A2的方法测定，批内变异系数（CV）在2％以内，期间变异系数（CV）在3%以内。 3.线性：在（2，12000]umol/l 区间内，线性回归的相关系数 r不低于 0.995。 4.可报告范围：2.0-240000.0umol/l 5提供配套校准及质控，配套校准品批内变异系数小于2%，配套质控品批内变异系数小于2%。 | CRE | 肌酐酶法 | [5 empty] | 3.68
3 | 总胆汁酸 | 1.准确度：1-180μmol/L。相关系数r 应不小于0.990。当浓度≥12μmol/L，相对偏差B%≤20%；浓度＜12 μmol/L，绝对偏差B≤2.4μmol/L。 2.重复性（精密度）：对同一份标本重复测定变异系数小于5%；批内变异系数（CV）在 5％以内，期间变异系数（CV）在10%以内。 3.线性：在1-180μmol/L 区间内，线性回归的相关系数 r不低于 0.995。 4.分析灵敏度： 1μmol/L 的吸光度差值(ΔA/min)应≥0.040mAbs范围内。 5.提供配套校准及质控，配套校准品批内变异系数小于5%。 | TBA | 酶循环法 | [5 empty] | 22.08
4 | 载脂蛋白A1 | 1、灵敏度(最低检出限) 用已知浓度的样品测试试剂盒，记录在试剂盒规定的参数下产生的吸光度改变，换算为1g/L 的吸光度差值（ΔA）应在0.10-1.20Abs 范围内。2、线性范围：0.2 -2.5g/L。确定系数R 应不小于0.990。当浓度≥1.00g/L，相对偏差B%≤20%；当浓度＜1.00 g/L，绝对偏差B≤0.2 g/L。3、精密度：批内CV≤8.0%；批间CV≤10.0%。4、准确度：相对偏差≤15.0%。5、有较好的抗干扰性能：当胆红素≤60mg/dl；脂肪乳≤1000mg/dl；血红蛋白≤1000mg/dl 时，对APOA1 测定结果无干扰。6、校准品准确度：用有证校准物质定标，测定校准品，相对偏差≤15.0%。 | ApoA1 | 免疫比浊法 | [5 empty] | 8.83
5 | 载脂蛋白B | 1、灵敏度(最低检出限) :用已知浓度的样品测试试剂盒，记录在试剂盒规定的参数下产生的吸光度改变，换算为1g/L 的吸光度差值（ΔA）应在0.20-0.80Abs 范围内。2、线性范围：0.2-2.0g/L。确定系数R 应不小于0.990。当浓度≥0.6g/L，相对偏差B%≤20%；当浓度＜0.6g/L，绝对偏差B≤0.12g/L。3、精密度：批内CV≤8.0%；批间CV≤10.0%。4、准确度：相对偏差≤15.0%。5、有较好的抗干扰性能：当胆红素≤60mg/dl；脂肪乳≤1000mg/dl；血红蛋白≤1000mg/dl 时，对APO B 测定结果无干扰。6、校准品准确度：用有证校准物质定标，测定校准品，相对偏差≤15.0%。 | ApoB | 免疫比浊法 | [5 empty] | 8.83
6 | 视黄醇结合蛋白 | 1.准确度：在（0，125]mg/L 区间内,其相关系数（r）不小于 0.995。在（0，10） mg/L 区间内绝对偏差不超过±8mg/L；[10，125]mg/L 区间内相对偏差不超过±5%。 2.重复性（精密度）：对同一份标本重复测定变异系数小于2%；批内变异系数（CV）在 3％以内，期间变异系数（CV）在5%以内。3.线性：在（0，125]mg/L 区间内，线性回归的相关系数r不低于0.995。 4.分析灵敏度：最低检测限：小于1.0 mg/L；功能灵敏度：根据灵敏度实验测定并作图分析，变异系数在20%时功能灵敏度为3.0mg/L。5.提供配套有证校准品，配套校准品批内变异系数小于4%。6.配套质控品批内变异系数小于4%。 | RBP | 胶乳增强免疫透射比浊法 | [5 empty] | 11.04
7 | B2－微球蛋白 | 1.线性范围：0.5-50mg/L。 2.精密度：（重复性）变异系数CV≤3%,（批间差）变异系数CV≤5%。 3 抗干扰能力：若标本中含有的干扰物浓度满足以下要求，对检测结果无影响：胆红素≤30mg/dL,血红蛋白≤50mg/dL，甘油三酯≤2000mg/dL。 4.准确度 相对偏差≤10%。5、同一通道可同时检测血清、尿液样本。 | β2-MG | 胶乳增强免疫透射比浊法 | [5 empty] | 21.16
8 | 胱抑素C | 1、灵敏度(最低检出限):用已知浓度的样品测试试剂盒，记录在试剂盒规定的参数下产生的吸光度改变，换算为1mg/L的吸光度差值（ΔA）应在0.02-0.16Abs范围内。2、线性范围：0.20-7.50mg/L。确定系数R应不小于0.990。当浓度≥1.00mg/L，相对偏差B%≤10%；当浓度＜1.00mg/L，绝对偏差B≤0.20mg/L。3、精密度：批内CV≤3.0%；批间CV≤5.0%。4、准确度：相对偏差≤10.0%。5、提供配套有证校准品，质控品，校准品准确度：用有证校准物质定标，测定校准品，当浓度≥1.0mg/L，相对偏差≤10.0%；当浓度＜1.0mg/L，绝对偏差≤0.10mg/L。 | CYSC | 胶乳增强免疫透射比浊法 | [5 empty] | 36.80
9 | 血清淀粉样蛋白A | 1、灵敏度(最低检出限)≤5mg/L；2、线性范围：5～300mg/L；3、精密度：批内CV≤3%、批间CV≤5%；4、血清或血浆（肝素锂、EDTA-K2）均可检测；5、有较好的抗干扰性能：当胆红素≤60mg/dL、脂肪乳≤500mg/dL、血红蛋白≤750mg/dL时，对测定结果无干扰；6、试剂盒上机稳定性达到20天。 | SAA | 胶乳增强免疫比浊法 | [5 empty] | 44.16
10 | 乳酸脱氢酶同工酶1 | 1．准确性：相对偏差应≤10%； 2．线性范围：线性范围（1-500）U/L，相关系数r应≥0.990；（1-20）U/L范围内偏差绝对值不大于5U/L；（20以上-500）U/L范围内相对偏差应≤10%； 3．精密度：批内重复性CV≤3%；批间CV应≤4%； 4．特异性： 胆红素≤342μmol/L， 甘油三酯≤5.6mmol/L，血红蛋白≤2.0g/L，维生素C≤0.3g/L对测定结果造成的干扰，偏倚值应在±10％内。 | LDH1 | 抑制法 | [5 empty] | 21.61