## Sheet2
附件2. 中山大学附属肿瘤医院
检验科新增试剂项目院内竞争性谈判报名表
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名： 、电话： 、邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求，并免费提供试用品及协助科室进行性能验证。优选参加卫生部质控厂家。
项目1-4，适配机型为罗氏C702，优先选择C702专机专用试剂。需免费提供配套校准品、质控品（优选校准品、质控品有注册证的品牌）。
序号 | 中文名称 | 备注 | 英文简写 | 方法学 | 规格 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 年套餐测试量 | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 批量不精密度 | 室内质控CV
举例 | **** |  | **** | 免疫荧光法 | 100T/盒 | **** | 3000 | 100 | 30 | 80 | 37.5% |  | **注***** | ****-**-**
1 | 同型半胱氨酸（HCY）检测 | 1.线性范围：在[3.0，50.0]μmol/L范围内，¦ r ¦≥0.995；[3.0，15.0] μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1.0 μmol/L；（15.0，50.0] μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%； 2.精密度：（重复性）变异系数CV≤5%,（批间差）变异系数CV≤10%； 3.准确度 相对偏差≤10%。 | HCY | 酶循环法 | [5 empty] | 55.2 | [6 empty] | 罗氏702生化仪
2 | 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp—PLA2）检测 | 1.线性范围：在[50, 1600]U/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试活性在[50，718]U/L时，绝对偏差不超过±70U/L；测试活性在(718，1600]U/L时，相对偏差不超过±10%； 2.精密度：（重复性）变异系数CV≤5%,（批间差）变异系数CV≤5%； 3.准确度 相对偏差≤10%。 | A2(LP-PLA2) | 酶法 | [5 empty] | 193.2
3 | 心型脂肪酸结合蛋白检测 | 1、准确性：在[2.5，130] U/ml区间内，相关系数r≥0.975，在[2.5，50] U/ml区间内偏差应≤±5 U/ml，在(50，130] U/ml区间内偏差应≤±10%。2、线性范围：在[2.5，130] U/ml区间内，线性相关系数r≥0.99，在[2.5 50] U/ml区间内线性偏差应≤±5 U/ml，在(50，130] U/ml区间内线性偏差应≤±10%。3、测量精密度：批内（CV％）应≤ 3％。批间差应≤5% | H-FABP | 乳胶微粒增强免疫浊度法 | [5 empty] | 110.4
4 | 缺血修饰白蛋白检测 | 1、准确性：在[20，100] U/ml区间内，相关系数r≥0.975，在[20，50] U/ml区间内偏差应不超过±5 U/ml，在(50，100] U/ml区间内偏差应≤±10%。 2、线性范围：在[20，100] U/ml区间内，线性相关系数r≥0.99，在[20，50] U/ml区间内线性偏差应≤±5 U/ml，在(50，100] U/ml区间内线性偏差应≤±10%。3、测量精密度：批内（CV％）应≤ 3％。批间差应≤5%。 | IMA | 白蛋白-钴结合法 | [5 empty] | 73.6
5 | 肺癌七种自身抗体检测 | 至少包括肿瘤/ 睾丸抗原GAGE7、MAGE A1、CAGE、抑癌基因产物p53、高度表达蛋白PGP9.5、干细胞转录因子SOX2和ATP结合RNA解旋酶GBU4-5。灵敏度达40%以上，特异性达90%以上。 |  | 酶联免疫法 | [5 empty] | 700
6 | 血清血管内皮生长因子检测 | 1、最小检测灵敏度为：6.25pg/ml， 2、 线性范围包括6.25-400pg/ml 3、试剂批内精密度和批间精密度应≤6% 4、 至少包括血清中VEGF-165和VEGF-121两种亚型。 | VEGF | ELISA | [5 empty] | 480
7 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | 至少包括以下抗体：细胞毒（CagA）、空泡毒（VacA）和尿素酶亚单位A(UreA)和B抗体(UreB) |  | 免疫印迹法 | [5 empty] | 315
8 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体 | 要求可检测HIV-1、HIV-2型抗体和HIV-1 p24抗原 |  | 硒标法