## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
检验科流式试剂询价报名表
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
1、类别项标准Ⅲ的，必须有注册证，并写出注册证有效期
2、类别标准I要求有备案证明，注册证有效期写“长期”；
3、类别标准无要求的，优先考虑有备案或有注册证的产品
4、填报规格时请尽量填写人份，请填写每支毫升数，则应如实填报抗体实用稀释度，以及每支浓缩液的实际测试量（按照模板填报，如有不明之处详询检验科）
序号 | 预估用量 |  | 类别 | 名称 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌/厂家 | 每支价格（元） | 理论用量（uL）/次 | 实际用量（uL）/次 | 稀释倍数 | 实际测试数(T) | 实际每个测试价格(元） | 试剂注册证号或备案证 | 注册证有效期 | 备注
|  |  |  | **** | 0.2ml/100T | 流式法 | RB-0010 | **** | 1000 | 20 | 5 | 1:4 | 400 | 2.5 | **械备2020**** | 长期
1 | 4 | 瓶 | I | CD1a-PE |  | 流式法
2 | 8 | 瓶 | I | CD2-PE-Cy7 |  | 流式法
3 | 13 | 瓶 | I | CD2-APC |  | 流式法
4 | 14 | 瓶 | I | CD2-V450 |  | 流式法
5 | 6 | 瓶 | I | CD3-FITC |  | 流式法
6 | 6 | 瓶 | I | CD3-PE |  | 流式法
7 | 22 | 瓶 | I | CD3-PerCP |  | 流式法
8 | 12 | 瓶 | I | CD3-APC |  | 流式法
9 | 14 | 瓶 | I | CD3-APC-H7 |  | 流式法
10 | 19 | 瓶 | I | CD4-FITC |  | 流式法
11 | 173 | 瓶 | I | CD4-PerCP |  | 流式法
12 | 13 | 瓶 | I | CD4-PE-Cy7 |  | 流式法
13 | 1 | 瓶 | I | CD4-AF700 |  | 流式法
14 | 13 | 瓶 | I | CD5-PE |  | 流式法
15 | 13 | 瓶 | I | CD5-PE-Cy7 |  | 流式法
16 | 38 | 瓶 | I | CD5-APC |  | 流式法
17 | 1 | 瓶 | I | CD5-AF700 |  | 流式法
18 | 11 | 瓶 | I | CD7-FITC |  | 流式法
19 | 10 | 瓶 | I | CD7-PE-Cy7 |  | 流式法
20 | 37 | 瓶 | I | CD7-V450 |  | 流式法
21 | 131 | 瓶 | I | CD8-FITC |  | 流式法
22 | 7 | 瓶 | I | CD8-PE |  | 流式法
23 | 35 | 瓶 | I | CD8-APC-Cy7 |  | 流式法
24 | 11 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD9-FITC |  | 流式法
25 | 2 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD9-PE |  | 流式法
26 | 7 | 瓶 | I | CD10-PE |  | 流式法
27 | 52 | 瓶 | I | CD10-PerCP Cy5.5 |  | 流式法
28 | 12 | 瓶 | I | CD10-PE-Cy7 |  | 流式法
29 | 15 | 瓶 | I | CD10-APC |  | 流式法
30 | 19 | 瓶 | I | CD11b-APC |  | 流式法
31 | 12 | 瓶 | I | CD11b-V450 |  | 流式法
32 | 10 | 瓶 | I | CD11c-APC |  | 流式法
33 | 24 | 瓶 | I | CD13-PE |  | 流式法
34 | 11 | 瓶 | I | CD13-APC |  | 流式法
35 | 8 | 瓶 | I | CD14-FITC |  | 流式法
36 | 34 | 瓶 | I | CD14-APC-Cy7 |  | 流式法
37 | 9 | 瓶 | I | CD15-FITC |  | 流式法
38 | 22 | 瓶 | I | CD15-V450 |  | 流式法
39 | 13 | 瓶 | I | CD16-FITC |  | 流式法
40 | 26 | 瓶 | I | CD16-V450 |  | 流式法
41 | 103 | 瓶 | III | CD19-PE-Cy7 |  | 流式法
42 | 6 | 瓶 | III | CD19-APC |  | 流式法
43 | 47 | 瓶 | III | CD19-APC-Cy7 |  | 流式法
44 | 1 | 瓶 | III | CD19-AF700 |  | 流式法
45 | 10 | 瓶 | III | CD20-PE-Cy7 |  | 流式法
46 | 4 | 瓶 | III | CD20-APC |  | 流式法
47 | 49 | 瓶 | III | CD20-APC-Cy7 |  | 流式法
48 | 5 | 瓶 | III | CD22-PE |  | 流式法
49 | 13 | 瓶 | III | CD22-APC |  | 流式法
50 | 6 | 瓶 | I | CD23-APC |  | 流式法
51 | 174 | 瓶 | I | CD25-PE |  | 流式法
52 | 6 | 瓶 | 类别无要求 | CD27-FITC |  | 流式法
53 | 1 | 瓶 | 类别无要求 | CD28-PE |  | 流式法
54 | 1 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD30-PE |  | 流式法
55 | 24 | 瓶 | I | CD33-FITC |  | 流式法
56 | 8 | 瓶 | I | CD33-PE |  | 流式法
57 | 21 | 瓶 | I | CD33-PE-Cy7 |  | 流式法
58 | 4 | 瓶 | III | CD34-FITC |  | 流式法
59 | 31 | 瓶 | III | CD34-PE |  | 流式法
60 | 25 | 瓶 | III | CD34-PerCP-Cy5.5 |  | 流式法
61 | 3 | 瓶 | III | CD34-APC |  | 流式法
62 | 2 | 瓶 | I | CD36-FITC |  | 流式法
63 | 127 | 瓶 | I | CD38-V450 |  | 流式法
64 | 21 | 瓶 | I | CD38-FITC |  | 流式法
65 | 15 | 瓶 | I | CD38-APC |  | 流式法
66 | 1 | 瓶 | I | CD38-AF700 |  | 流式法
67 | 2 | 瓶 | 类别无要求 | CD41a-APC |  | 流式法
68 | 2 | 瓶 | 类别无要求 | CD42b-PE |  | 流式法
69 | 16 | 瓶 | I | CD45-FITC |  | 流式法
70 | 132 | 瓶 | I | CD45-PerCP-Cy5.5 |  | 流式法
71 | 1 | 瓶 | I | CD45-APC-Cy7 |  | 流式法
72 | 186 | 瓶 | I | CD45-V500/KO |  | 流式法
73 | 3 | 瓶 | I | CD45RA-FITC |  | 流式法
74 | 3 | 瓶 | I | CD45RO-PE |  | 流式法
75 | 12 | 瓶 | I | CD56-PE |  | 流式法
76 | 88 | 瓶 | I | CD56-PC7 |  | 流式法
77 | 32 | 瓶 | I | CD56-APC |  | 流式法
78 | 10 | 瓶 | I | CD56-V450 |  | 流式法
79 | 1 | 瓶 | I | CD57-FITC |  | 流式法
80 | 1 | 瓶 | 类别无要求 | CD58-FITC |  | 流式法
81 | 1 | 瓶 | 类别无要求 | CD61-FITC |  | 流式法
82 | 2 | 瓶 | 类别无要求 | CD64-PE |  | 流式法
83 | 1 | 瓶 | 类别无要求 | CD64-PE-Cy7 |  | 流式法
84 | 45 | 瓶 | 类别无要求 | CD64-V450 |  | 流式法
85 | 1 | 瓶 | I | CD71-APC |  | 流式法
86 | 3 | 瓶 | I | CD79a-PE |  | 流式法
87 | 19 | 瓶 | I | CD79b-PE |  | 流式法
88 | 1 | 瓶 | 类别无要求 | CD81-APC |  | 流式法
89 | 4 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD94-FITC |  | 流式法
90 | 2 | 瓶 | 类别无要求 | CD96-PE |  | 流式法
91 | 9 | 瓶 | 类别无要求 | CD99-FITC |  | 流式法
92 | 5 | 瓶 | 类别无要求 | CD99-APC |  | 流式法
93 | 12 | 瓶 | I | CD103-FITC |  | 流式法
94 | 16 | 瓶 | I | CD117-PE |  | 流式法
95 | 29 | 瓶 | I | CD117-PE-Cy7 |  | 流式法
96 | 19 | 瓶 | I | CD117-APC |  | 流式法
97 | 4 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD123-PE |  | 流式法
98 | 16 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD123-PE-Cy7 |  | 流式法
99 | 37 | 瓶 | III | CD138-PerCP-Cy5.5 |  | 流式法
100 | 9 | 瓶 | III | CD138-APC |  | 流式法
101 | 9 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD158a/h-FITC |  | 流式法
102 | 5 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD158b-PE |  | 流式法
103 | 8 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD158e-APC |  | 流式法
104 | 3 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD161-PE |  | 流式法
105 | 16 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD200-APC |  | 流式法
106 | 1 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | CD235a-FITC |  | 流式法
107 | 5 | 瓶 | 类别无要求 | CD300e-PE |  | 流式法
108 | 2 | 瓶 | 类别无要求 | CD303(BDCA2)-FITC |  | 流式法
109 | 3 | 瓶 | 类别无要求 | CD304(BDCA4)-PE |  | 流式法
110 | 6 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | TCRαβ- FITC |  | 流式法
111 | 6 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | TCRγδ-PE |  | 流式法
112 | 1 | 瓶 | I | HLADR-FITC |  | 流式法
113 | 46 | 瓶 | I | HLADR-APC-Cy7 |  | 流式法
114 | 25 | 瓶 | I | FMC7-FITC |  | 流式法
115 | 8 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | GD2-PE |  | 流式法
116 | 3 | 瓶 | I | IgM FITC |  | 流式法
117 | 1 | 瓶 | I | CK（细胞角蛋白）-FITC |  | 流式法
118 | 4 | 瓶 | I | MPO-FITC |  | 流式法
119 | 11 | 瓶 | I | MPO-PE |  | 流式法
120 | 1 |  | 不作为医疗器械管理类 | Bcl-2-FITC |  | 流式法
121 | 3 | 瓶 | 类别无要求 | Ki67-FITC |  | 流式法
122 | 9 | 瓶 | I | IgG1κ-FITC |  | 流式法
123 | 28 | 瓶 | I | IgG1κ-PE |  | 流式法
124 | 10 | 瓶 | I | IgG1 κ- PE-Cy7 |  | 流式法
125 | 4 | 瓶 | I | IgG1κ-APC |  | 流式法
126 | 8 | 瓶 | I | IgG1κ-APC-Cy7 |  | 流式法
127 | 1 |  | III | Kappa-FITC/Lambda-PE |  | 流式法
128 | 1 | 瓶 | III | CD4-FITC/CD25-PE-Cy7/CD127-AF647 |  | 流式法
129 | 430 | 瓶 | III | 6 color TBNK Kit(不含管）淋巴细胞亚群检测试剂盒 |  | 流式法
130 | 1 | 瓶 | II | CompBeads Anti-Mouse Ig,κ |  | 流式法
131 | 9 | 瓶 | I | Intra Sure TM Kit |  | 流式法
132 | 89 | 瓶 | I | 流色固定破膜液 |  | 流式法
133 | 1 | 瓶 | I | Stabilizing Fixative固定剂 |  | 流式法
134 | 29 | 瓶 | II | 流式细胞血质控 |  | 流式法
135 | 144 | 瓶 | I | FACS Lysing Solution溶血素 |  | 流式法
136 | 10 | 瓶 | II | FACS 7color Setup Beads7色调节微球 |  | 流式法
137 | 7 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | FACS Clean Solution清洗液 |  | 流式法
138 | 120 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | FACS Shutdown Solution关机液 |  | 流式法
139 | 258 | 瓶 | I | FACSFlow Sheath Fluid鞘液 |  | 流式法
140 | 27 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | Cutometer Setup&Tracking Beads CS&T 微球检测试剂 |  | 流式法
141 | 3 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | Navios流式仪 精密度质控微球（flow check） |  | 流式法
142 | 3 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | Navios流式仪质控微球（flow set） |  | 流式法
143 | 1 | 瓶 | II | Navios流式仪绝对计数用微球 |  | 流式法
144 | 84 | 瓶 | I | Navios流式仪鞘液 |  | 流式法
145 | 292 | 瓶 | I | Navios流式仪溶血素 |  | 流式法
146 | 3 | 瓶 | I | Navios流式仪清洗液 |  | 流式法
147 | 1 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | Navios流式仪进样管 |  | 流式法
148 | 新 | 盒 | III | B Cell Tube(IgD-FITC/CD21-PE/CD19-ECD/CD27-PC7/CD24-APC/CD38-APC-A750/IgM-PB/CD45-KO) |  | 流式法
149 | 新 | 盒 | III | T Cell Subset Tube(CD45RA-FITC/CCR7-PE/CD28-ECD/PD-1-PC5.5/CD27-PC7/CD4-APC/CD8-APC-A700/CD3-APC-A750/CD57-PB/CD45-KO) |  | 流式法
150 | 新 | 盒 | III | DC Cell Tube(CD16-FITC/Lineage-PE/CD1c-PC5.5/CD11c-PC7/Clec9A-APC/CD123-APC-A700/HLA-DR-PB/CD45-KO) |  | 流式法
151 | 新 | 盒 | III | TCR Cell Tube(TCRγδ-FITC/TCRαβ-PE/HLA-DR-ECD/TCRVδ1-PC7/CD4-APC/CD8-APC-A700/CD3-APC-A750/TCRVδ2-PB/CD45-KO) |  | 流式法
152 | 新 | 盒 | III | Treg Cell Tube(CD45RA-FITC/CD25-PE/CD39-PC5.5/CD4-PC7/Foxp3-A647/CD3-APC-A750/Helios-PB/CD45-KO) |  | 流式法
153 | 新 | 瓶 | I | CD4-BV605 |  | 流式法
154 | 新 | 瓶 | I | CD7-AF700 |  | 流式法
155 | 新 | 瓶 | I | CD7-BV421 |  | 流式法
156 | 新 | 瓶 | I | CD7-BV605 |  | 流式法
157 | 新 | 瓶 | I | CD11b-BV605 |  | 流式法
158 | 新 | 瓶 | I | CD13-PE Cy7 |  | 流式法
159 | 新 | 瓶 | I | CD14-KO/V500 |  | 流式法
160 | 新 | 瓶 | III | CD20-PB/V450 |  | 流式法
161 | 新 | 瓶 | III | CD22-BV605 |  | 流式法
162 | 新 | 瓶 | I | CD23-BV421 |  | 流式法
163 | 新 | 瓶 | 不属于医疗器械管理类 | CD24-BV605 |  | 流式法
164 | 新 | 瓶 | I | CD33-APC |  | 流式法
165 | 新 | 瓶 | I | CD38-ECD |  | 流式法
166 | 新 | 瓶 | I | CD38-BV605 |  | 流式法
167 | 新 | 瓶 | 不属于医疗器械管理类 | CD43-FITC |  | 流式法
168 | 新 | 瓶 | I | CD56-FITC |  | 流式法
169 | 新 | 瓶 | I | CD56-BV421 |  | 流式法
170 | 新 | 瓶 | I | CD79b-BV605 |  | 流式法
171 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | CD81-PerCP Cy5.5 |  | 流式法
172 | 新 | 瓶 | I | CD117-BV605 |  | 流式法
173 | 新 | 瓶 | I | CD127-APC |  | 流式法
174 | 新 | 瓶 | 不属于医疗器械管理类 | CD159a-FITC |  | 流式法
175 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | CD159c-PE |  | 流式法
176 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | CD279-PE |  | 流式法
177 | 新 | 瓶 | I | FMC-7-V450 |  | 流式法
178 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | TRBC1-APC |  | 流式法
179 | 新 | 瓶 | 不作为医疗器械管理类 | TCR γ/δ-PC5.5 |  | 流式法
180 | 新 | 瓶 | I | HLA-DR-PB |  | 流式法
181 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | Perforin-FITC |  | 流式法
182 | 新 | 瓶 | 类别无要求 | Granzyme B-PE |  | 流式法
183 | 新 | 盒 | 不属于医疗器械管理类 | BD CST微球检测试剂（Lyric专用） |  | 流式法
184 | 新 | 盒 | II | 荧光补偿七色设置微球（Lyric专用） |  | 流式法
185 | 新 | 盒 | II | 荧光补偿五色设置微球（Lyric专用） |  | 流式法
186 | 新 | 盒 | II | BV421补偿微球（Lyric专用） |  | 流式法
187 | 新 | 盒 | II | 绝对计数管（流式用） |  | 流式法