中山大学附属肿瘤医院污水处理站废气检测服务

项目报价单

| 序号 | 采样点名称 |  | 监测类型 | 采样频次（次） | 监测时间（天） | 监测点位（个） | 综合单价（元/季度） | 总价（元/3年） | 检测指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼污水站 |  | 无组织 | 1 | 1 | 4 |  |  | 甲烷、硫化氢、氨气、臭气浓度、氯气 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 2 | 2号楼污水站 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 黄埔院区污水站 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 青菜岗防癌体检中心污水站 |  | 有组织 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 腾飞园实验室污水站 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1、上述价格包含人工采样费、交通费、税费、报告费等完成检测项目的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、检测公司必须具备相应的废气检测检验资质证书，所提供的监测结果必须为医疗机构监管部门认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、最终监测费用以实际监测点、监测内容为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、每个监测点需监测上风向1个点，下风向2个点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、每季度检测一次，每次按照院方要求指定站点检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、服务范围：包含越秀院区和黄埔院区，其中，越秀院区包含1号楼、2号楼和青菜岗防癌体检中心共3个污水处理检测站，黄埔院区包含黄埔院区和腾飞园实验室共2个污水处理站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

电话：

报价日期:  2021年  月  日